## Anexa 1
Indicatori de continuitate - anexa 1 la standardul de distributie
TN
Nr.crt. | Indicator | Cauza întreruperii | Rural/Urban | Tipul utilizatorului | Nivelul Tensiunii | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | An 2014
1 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 0.32606 | 0.36042 | 0.29193 | 0.37994 | 1.3583
2 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 0.17385 | 0.23074 | 0.14048 | 0.18118 | 0.72624
3 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 0.089838 | 0.062195 | 0.10049 | 0.069529 | 0.32205
5 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 0.035143 | 0.045506 | 0.051407 | 0.022271 | 0.15433
6 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 0.055961 | 0.034299 | 0.066503 | 0.040797 | 0.19756
14 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 0.076655 | 0.038453 | 0.084625 | 0.032848 | 0.23258
15 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.0023858 | 0.0066823 | 0.023676 | 0.0037635 | 0.036508
17 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 0.017885 | 0.031494 | 0.068223 | 0.01358 | 0.13118
18 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 0.94638 | 1.1297 | 1.9814 | 0.73126 | 4.7888
20 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 0.93018 | 0.83626 | 1.4153 | 0.48705 | 3.6688
21 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 0.2937 | 0.40489 | 0.41618 | 0.34693 | 1.4617
23 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 0.17407 | 0.23501 | 0.35539 | 0.24479 | 1.0093
24 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 80.7063 | 114.7417 | 97.9356 | 118.298 | 411.6815
26 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 68.3463 | 83.5211 | 57.6377 | 53.1279 | 262.633
27 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 64.1849 | 58.8876 | 69.1357 | 23.1632 | 215.3714
29 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 33.5957 | 37.5537 | 33.3482 | 9.2268 | 113.7244
30 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 5.3923 | 2.2711 | 5.1896 | 3.0164 | 15.8694
38 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 5.2154 | 2.7098 | 8.0937 | 2.7494 | 18.7683
39 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.47185 | 0.43859 | 1.2545 | 1.0705 | 3.2354
41 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 2.9448 | 1.3709 | 3.8116 | 2.0258 | 10.153
42 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 161.011 | 150.8741 | 190.9719 | 83.8758 | 586.7328
44 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 113.4905 | 115.3348 | 123.4223 | 39.4684 | 391.7159
45 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 48.9817 | 51.8074 | 53.0948 | 35.5104 | 189.3942
47 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 27.3438 | 33.4461 | 40.303 | 19.7754 | 120.8683
48 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ENS | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | AIT | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | JT | 543343 | 542031 | 535670 | 550504 | 550504
52 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | MT | 1801 | 2063 | 1993 | 2016 | 2016
53 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | IT | 13 | 13 | 14 | 13 | 13
54 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | JT | 644181 | 643086 | 673868 | 660266 | 660266
55 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | MT | 2462 | 2659 | 2564 | 2600 | 2600
56 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | IT | 20 | 20 | 20 | 19 | 19
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV ing. Constantin Buda

## Anexa 2
Monitorizarea intreruperilor de lunga durata - anexa 2
Valoare realizată lunar / anual
Nr.crt. | Indicator de performanta |  | IAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAI | IUN. | IUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOI. | DEC. | An 2014
1 | Numar de intreruperi planificate in mediul urban | JT | 18442 | 17296 | 22701 | 10670 | 14738 | 14562 | 23606 | 17743 | 26565 | 16364 | 20451 | 9243 | 212381
|  | MT | 25 | 27 | 34 | 31 | 44 | 46 | 44 | 41 | 47 | 21 | 30 | 7 | 397
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Numar de intreruperi planificate in mediul rural | JT | 44408 | 63510 | 69373 | 78866 | 62585 | 52957 | 43378 | 44488 | 68563 | 77422 | 67964 | 63870 | 737384
|  | MT | 79 | 88 | 133 | 112 | 140 | 132 | 91 | 77 | 112 | 124 | 137 | 105 | 1330
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Numarul de intreruperi planificate in mediul urban pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat | JT | 18442 | 17296 | 22383 | 10670 | 14615 | 14492 | 23456 | 17743 | 26398 | 16340 | 20451 | 9219 | 211505
|  | MT | 25 | 27 | 34 | 31 | 44 | 46 | 44 | 41 | 47 | 21 | 29 | 6 | 395
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | Numarul de intreruperi planificate in mediul rural pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat | JT | 44228 | 63485 | 68930 | 74740 | 62215 | 52957 | 43478 | 44338 | 66733 | 75605 | 67761 | 63780 | 728250
|  | MT | 79 | 88 | 125 | 101 | 140 | 132 | 91 | 80 | 112 | 124 | 137 | 105 | 1314
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Durata medie a unei intreruperi planificate in mediul urban | JT | 242.278 | 253.88 | 279.2683 | 280.9017 | 304.24 | 250.8333 | 323.0183 | 348.78 | 316.8417 | 271.54 | 338.07 | 242.295 | 282.3207
|  | MT | 184.3833 | 216 | 212.2 | 263.5 | 283.75 | 308.3333 | 143 | 190.25 | 228.342 | 239.8375 | 234.424 | 221.6575 | 221.9881
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Durata medie a unei intreruperi planificate in mediul rural | JT | 283.3967 | 259.1633 | 270.9617 | 266.112 | 308.9233 | 307.3017 | 320.0283 | 265.1017 | 334.51 | 277.435 | 336.9767 | 287.0267 | 296.0487
|  | MT | 244.1425 | 264.04 | 304.3917 | 309.4 | 283.03 | 296.6 | 308.5 | 263.8 | 303.51 | 300.424 | 285.324 | 227.934 | 284.5803
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Numarul de intreruperi neplanificate in mediul urban | JT | 56125 | 50559 | 94348 | 75361 | 69932 | 116011 | 139263 | 89418 | 74922 | 78954 | 77626 | 73044 | 995563
|  | MT | 159 | 113 | 224 | 191 | 274 | 191 | 461 | 277 | 251 | 305 | 162 | 186 | 2794
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Numarul de intreruperi neplanificate in mediul rural | JT | 100048 | 151045 | 301629 | 139013 | 177883 | 315385 | 515407 | 448149 | 181921 | 158310 | 73107 | 180890 | 2742787
|  | MT | 338 | 568 | 916 | 319 | 568 | 888 | 1409 | 1231 | 524 | 478 | 133 | 405 | 7777
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 12 ore, pentru mediul urban | JT | 56125 | 50559 | 90469 | 75360 | 69929 | 116009 | 137598 | 87517 | 74922 | 78689 | 77625 | 73038 | 987840
|  | MT | 158 | 113 | 214 | 191 | 274 | 191 | 455 | 263 | 251 | 302 | 162 | 186 | 2760
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 24 ore, pentru mediul rural | JT | 100047 | 151042 | 301534 | 139011 | 177883 | 315385 | 515402 | 448090 | 181919 | 153393 | 73107 | 180886 | 2737699
|  | MT | 338 | 568 | 916 | 319 | 568 | 888 | 1409 | 1231 | 524 | 472 | 133 | 395 | 7761
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Durata medie a unei intreruperi neplanificate in mediul urban | JT | 101.6667 | 120.855 | 113.6367 | 77.495 | 95.1667 | 81.3333 | 101.675 | 104.1183 | 82.5383 | 95.0367 | 112.7467 | 133.5117 | 101.6483
|  | MT | 79.1667 | 79.625 | 87.7983 | 66.5 | 75.6667 | 68.6667 | 78.1667 | 71.315 | 77.8 | 174.0717 | 57.735 | 71.1875 | 82.3083
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Durata medie a unei intreruperi neplanificate in mediul rural | JT | 153.3333 | 154.57 | 177.52 | 137.8333 | 119.1667 | 154.1667 | 157.54 | 119.7217 | 159.4917 | 128.6683 | 110.3717 | 144.5417 | 143.0771
|  | MT | 109.5 | 96.85 | 122.575 | 142.4 | 93.1667 | 143.5 | 108.6667 | 76.8783 | 98.65 | 136.36 | 70.905 | 86.7267 | 106.1621
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV ing. Constantin Buda

## Anexa 3
Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007
Anexa 3 – Indicatori de calitate comercială
Nr. Crt. | Indicator |  |  | TN |  |  |  | An 2014
|  | Tip / loc de utilizare* | Nivelul de tensiune | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
1 | Numărul de cereri de racordare la reţea | toţi | toate | 13954 | 12503 | 13155 | 12787 | 52399
2 | Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare | toţi | toate | 9.6156 | 9.2044 | 10.4661 | 10.565 | 9.9628
3 | Numarul de cereri de racordare nesoluţionate prin emiterea unui ATR | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numarul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în standard | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Numărul de cereri de contracte de racordare | toţi | toate | 4811 | 5199 | 5789 | 5711 | 21510
6 | Numărul de cereri de contracte de racordare | casnici | JT | 3346 | 3425 | 3979 | 4053 | 14803
7 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mici consumatori | JT | 1405 | 1685 | 1731 | 1582 | 6403
8 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | JT | 23 | 28 | 21 | 22 | 94
9 | Numărul de cereri de contracte de racordare | casnici | MT | 1 | 4 | 3 | 0 | 8
10 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mici consumatori | MT | 16 | 19 | 30 | 28 | 93
11 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | MT | 20 | 38 | 25 | 26 | 109
12 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Numărul de contracte de racordare realizate | toţi | toate | 4811 | 5199 | 5789 | 5711 | 21510
14 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare | toţi | toate | 4.0778 | 4.7961 | 4.4461 | 4.6033 | 4.4808
15 | Numarul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/ nesoluţionate | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Numarul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în standard | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | toate | 230 | 314 | 251 | 316 | 1111
18 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | casnici | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mici consumatori | JT | 105 | 163 | 132 | 195 | 595
20 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | JT | 56 | 47 | 58 | 44 | 205
21 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | casnici | MT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mici consumatori | MT | 31 | 35 | 21 | 26 | 113
23 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | MT | 37 | 69 | 40 | 51 | 197
24 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | JT | 7.2778 | 7.1111 | 7.3333 | 6.9444 | 7.1667
26 | Timpul mediu de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | MT | 6.3889 | 6.6111 | 5.5333 | 6.5556 | 6.2722
27 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Numarul de reclamaţii referitoare la racordare | toţi | toate | 3 | 3 | 5 | 7 | 18
29 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | toţi | JT | 15 | 28 | 9.375 | 31.83 | 21.0512
30 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | toţi | MT | 0 | 0 | 16 | 0 | 4
31 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Numărul de reclamaţii primite referitoare la nivelul de tensiune | toţi | toate | 74 | 59 | 74 | 54 | 261
33 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | toţi | JT | 9.5238 | 8.2 | 9.2857 | 7.2381 | 8.5619
34 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | toţi | MT | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.6667 | 8.9167
35 | Timpul mediu* * de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Numărul de reclamaţii primite referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | toate | 2 | 1 | 3 | 1 | 7
37 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | JT | 8 | 10 | 21.25 | 1.3333 | 13.5278
38 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | toţi | JT | 7934 | 8585 | 8165 | 7481 | 32165
41 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | toţi | MT | 15 | 11 | 2 | 11 | 39
42 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT | 212 | 205 | 244 | 191 | 852
44 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT | 3 | 8 | 4 | 13 | 28
45 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT | 16.305 | 12.3429 | 13.75 | 14.19 | 14.147
47 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT | 23 | 11.4167 | 9 | 15.25 | 19.5556
48 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit odata la 6 luni | toţi | JT | 6542 | 6160 | 6798 | 6331 | 6331
50 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar | toţi | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Loc de consum sau de consum /producere a energiei electrice.
* * Timpul mediu reprezintă valoarea medie aritmetică.
*** Contracte noi, schimbarea soluţiei de racordare, schimbarea furnizorului, etc.
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie ing. Filip Vasile
Director Dezvoltare ing. Reider Ladislau
Director Directia Tehnica 110 kV ing. Constantin Buda

## Anexa 4
| Anexa 4 ; | Compensatii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea termenelor *
An 2014
Nr. Crt. | Serviciu | Nivelul performantei | Compensatii acordate in cazul nerespectarii termenelor
|  |  | Persoane Fizice | Persoane juridice
1 | Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere neplanificata | 12 ore - urban ; 24 de ore - rural , in cond. meteo normale; 72 de ore - in cond. meteo deosebite | 0 | 0
2 | Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere planificata | 12 ore - urban ; 16 ore - rural | 0 | 0
3 | Emiterea avizului tehnic de racordare | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
4 | Transmiterea ofertei de contract de racordare | 10 de zile lucratoare | 0 | 0
5 | Transmiterea ofertei de contract de distributie | 15 de zile lucratoare | 0 | 0
6 | Raspuns la solicitarile scrise privind explicarea cauzei intreruperikor | 10 de zile lucratoare | 0 | 0
7 | Raspuns la reclamatiile scrise privind nivelul tensiunii, conform art. 23 din standard | 15 de zile calendaristice | 0 | 0
8 | Raspuns la reclamatiile scrise privind parametrii tensiunii , altii decit nivelul tensiunii , conform art. 23 din standard | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
9 | Raspuns la reclamatiile scrise referitoare la alte cauze decit cele trecute explicit in prezentul standard | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
10 | Reconectarea la retea din momentul anuntarii OD de catre utilizator / furnizor de efectuarea platii | 2 de zile lucratoare | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie ing. Filip Vasile
Director Dezvoltare ing. Reider Ladislau