## Anexa 1
Anexa 1 – Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică
Nr. crt. | Serviciu | Termenul maxim stabilit în standard | Compensații acordate. Loc de consum/de producere și loc de consum și de producere | Ian. | Feb. | Mar. | Apr | Mai | Iun | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Noi. | Dec. | An 2017
1 | Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată | De la data intrării în vigoare a Standardului până la data de 31.12.2018: 8 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme; 18 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme; 48 ore - în condiții meteorologice deosebite Începând cu data de 01.01.2019: 6 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme; 4 ore - municipii reședință de județ, în condiții normale de vreme; 12 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme; 48 ore - în condiții meteorologice deosebite. | 300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT ; 30 RON / depășire la JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90
2 | Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată | 8 ore indiferent de zonă | 300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT ; 30 RON / depășire la JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT | Interval 01.01.2019 ÷ 31.12.2020: 12 întreruperi – mediu urban 24 întreruperi – mediu rural Interval 01.01.2021 ÷ 31.12.2022 8 întreruperi – mediu urban 16 întreruperi – mediu rural Începând cu 01.01.2023: 8 întreruperi – indiferent de zonă | 30 RON / depășire la JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT | Începând cu 01.01.2019: 3 întreruperi – indiferent de zonă | 300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Numărul întreruperilor lungi planificate | 4 întreruperi – mediu urban 8 întreruperi – mediu rural | 300 RON / depășire la 110kV; 200 RON / depășire la MT ; 30 RON / depășire la JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90
Director General
ing. Emil Merdan
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda
Director Divizie Operatiuni Retea ing. Vasile Farcas

## Anexa 2
Anexa 2 – Indicatori de continuitate
TN
Nr.crt. | Indicator | Cauza întreruperii | Rural/Urban | Tipul utilizatorului | Nivelul Tensiunii | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | An 2017
1 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 0.26273 | 0.28015 | 0.20931 | 0.3291 | 1.0813
2 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 0.099427 | 0.10583 | 0.11238 | 0.16879 | 0.48643
3 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 0.052996 | 0.087554 | 0.056755 | 0.17006 | 0.36736
5 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 0.028751 | 0.061449 | 0.01161 | 0.12062 | 0.22243
6 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | rural | toti | JT | 0 | 0.034097 | 0.48424 | 0 | 0.51834
8 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | rural | toti | MT | 0 | 0.032226 | 0.5798 | 0 | 0.61203
9 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0.09111 | 0 | 0.09111
11 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0.18999 | 0 | 0.18999
12 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | rural | toti | JT | 0.058954 | 0.12471 | 0.14383 | 0.081719 | 0.40921
14 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | rural | toti | MT | 0.052296 | 0.14651 | 0.17504 | 0.07552 | 0.44937
15 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | urban | toti | JT | 0.036142 | 0.036631 | 0.030912 | 0.027335 | 0.13102
17 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | urban | toti | MT | 0.044565 | 0.055171 | 0.051956 | 0.036446 | 0.18814
18 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 0.58783 | 1.2793 | 1.6886 | 1.043 | 4.5988
20 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 0.47681 | 1.4788 | 3.0783 | 0.88564 | 5.9196
21 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 0.38959 | 0.54033 | 0.62329 | 0.50995 | 2.0632
23 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 0.31935 | 0.59426 | 0.62212 | 0.42681 | 1.9625
24 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 83.1855 | 94.3945 | 69.9229 | 97.9536 | 345.4564
26 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 30.3538 | 30.9267 | 30.1209 | 38.4584 | 129.8598
27 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 17.2264 | 20.6078 | 17.3865 | 27.0918 | 82.3125
29 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 10.4393 | 12.5102 | 3.0213 | 14.0013 | 39.9721
30 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | rural | toti | JT | 0 | 43.8676 | 681.2608 | 0 | 725.1284
32 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | rural | toti | MT | 0 | 42.8941 | 710.1147 | 0 | 753.0087
33 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | urban | toti | JT | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 135.7
35 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | urban | toti | MT | 0 | 0 | 192.5593 | 0 | 192.5593
36 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de conditii meteorologice deosebite | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | rural | toti | JT | 4.2382 | 6.0568 | 6.4132 | 5.5784 | 22.2866
38 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | rural | toti | MT | 2.9812 | 7.7742 | 7.6597 | 5.6334 | 24.0484
39 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | urban | toti | JT | 1.3357 | 1.4177 | 1.3302 | 0.96153 | 5.0451
41 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | urban | toti | MT | 0.86354 | 2.417 | 4.394 | 1.4971 | 9.1716
42 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terti | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 55.6442 | 159.248 | 263.218 | 118.8696 | 596.9798
44 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 23.9839 | 136.027 | 180.3918 | 85.7685 | 426.1711
45 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 25.14 | 51.2506 | 57.9966 | 29.5055 | 163.8927
47 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 16.614 | 69.5428 | 68.276 | 22.9729 | 177.4056
48 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | MAIFI | toate cauzele | rural | toti | IT | 1.5378 | 3.6222 | 5.2551 | 3.6667 | 14.0818
50 | MAIFI | toate cauzele | urban | toti | JT | 4.2061 | 6.7116 | 6.1801 | 4.0786 | 21.1764
51 | MAIFI | toate cauzele | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | MAIFI | toate cauzele | urban | toti | IT | 0.17149 | 0.47797 | 0.87706 | 0.26899 | 1.7955
53 | MAIFI | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0.37543 | 1.4313 | 2.4894 | 1.3249 | 5.621
54 | MAIFI | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ENS | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | AIT | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | JT | 593946 | 593939 | 596356 | 600187 | 600187
58 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | MT | 2134 | 2077 | 2063 | 2118 | 2118
59 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | IT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
60 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | JT | 648590 | 648945 | 651050 | 654283 | 654283
61 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | MT | 1986 | 1998 | 1969 | 1905 | 1905
62 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | IT | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
Cresterea fata de anul 2016 a indicatorilor SAIDI si SAIFI cauzati de intreruperile neplanificate la nivelul SDEE Transilvania Nord se datoreaza in special :
1. Cresterii duratelor de realimentare a utilizatorilor datorata defectelor extinse care au permis doar partial realimentarea pe cai alternative, un numar mare de utilizatori putand fi alimentati doar dupa remedierea instalatiilor.
2. Cresterii timpului de realimentare pentru cazurile in care dupa o lucrare provizorie a fost necesara din nou intreruperea utilizatorilor pentru executarea lucrari in solutie definitiva pentru elimiarea riscurilor de accidente.
3. Cresterii numarului de evenimente accidentale din instalatii datorate conditiilor meteo si a tertilor.
Director General
ing. Emil Merdan
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda
Director Divizie Operatiuni Retea ing. Vasile Farcas

## Anexa 3
Anexa 3 – Monitorizarea întreruperilor
Valoare realizată lunar / anual
Nr.crt. | Indicatori de performanță | Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii) | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Noi. | Dec. | An 2017
1 | Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban | JT | 2884 | 11685 | 19646 | 15828 | 20031 | 11972 | 8106 | 20122 | 8798 | 32260 | 36935 | 45307 | 233574
|  | MT | 4 | 19 | 34 | 48 | 16 | 34 | 10 | 2 | 11 | 89 | 38 | 120 | 425
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban | JT | 72168 | 106591 | 104170 | 105347 | 95982 | 179781 | 156570 | 101003 | 198577 | 113725 | 84724 | 141311 | 1459949
|  | MT | 218 | 257 | 280 | 382 | 317 | 628 | 618 | 358 | 564 | 314 | 226 | 329 | 4491
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Numărul de întreruperi scurte în mediul urban | JT | 53671 | 20276 | 41901 | 81128 | 92744 | 169818 | 349018 | 154742 | 93896 | 90121 | 56777 | 38448 | 1242540
|  | MT | 210 | 256 | 335 | 559 | 955 | 1572 | 3013 | 1153 | 963 | 932 | 660 | 1053 | 11661
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural | JT | 13285 | 50469 | 93251 | 63704 | 62125 | 40579 | 41167 | 50521 | 32904 | 78354 | 59350 | 70985 | 656694
|  | MT | 14 | 46 | 152 | 112 | 72 | 36 | 65 | 106 | 62 | 163 | 83 | 146 | 1057
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural | JT | 129965 | 139344 | 188041 | 215118 | 189496 | 431485 | 375269 | 331118 | 538915 | 303050 | 102575 | 203666 | 3148042
|  | MT | 246 | 556 | 567 | 909 | 705 | 1706 | 1429 | 1283 | 4503 | 860 | 290 | 679 | 13733
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Numărul de întreruperi scurte în mediul rural | JT | 231522 | 217463 | 500427 | 444320 | 711648 | 1384325 | 1593726 | 1023608 | 859826 | 972476 | 497541 | 858111 | 9294993
|  | MT | 614 | 998 | 7485 | 7572 | 2700 | 5279 | 6267 | 4760 | 3225 | 3407 | 1997 | 3703 | 48007
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director General
ing. Emil Merdan
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda
Director Divizie Operatiuni Retea ing. Vasile Farcas

## Anexa 4
Anexa 4 – Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție
Nr. crt. | Serviciul | Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului* | Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor |  | Ian. |  | Feb. |  | Mar. |  | Apr |  | Mai |  | Iun |  | Iul. |  | Aug. |  | Sept. |  | Oct. |  | Noi. |  | Dec |  | An 2017
|  |  | Persoane juridice | Persoane fizice | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid.
1 | Emiterea avizului tehnic de racordare | 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluție. 30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unei fișe de soluție. | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Emiterea certificatelor de racordare | 10 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 90 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Transmiterea ofertei de contract de racordare | 10 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului | 90 zile calendaristice | 100 RON la JT | 100 RON la JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transmiterea ofertei de contract de distribuție | 20 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare | 10 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 90 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor | 15 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 70 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Răspuns la reclamațiile scrise privind calitatea curbei de tensiune | 20 zile calendaristice | 270 RON la 110kV; 130 RON la JT și MT | 270 RON la 110 kV; 70 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările primite cu privire la serviciul de distributie, altele decit cele pentru care este pevazut explicit un termen de raspuns in reglementarile in vigoare | 30 de zile calendaristice | 90 RON la 110kV; 70 RON la JT și MT | 90 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat | 15 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 70 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății | 2 zile lucrătoare | 270 RON la 110kV; 1130 RON la JT și MT | 270 RON la 110 kV; 90 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate in cazul unui loc de consumsi/sau de producere cu putere aprobata mai mare de 100 kW | 5 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW | 130 RON | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
13 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate in cazul unui loc de consumsi/sau de producere cu putere aprobata mai mica sau egala cu 100 kW sau in cazul unui client final casnic | 10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, sau în cazul unui client final casnic | 130 RON | 130 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuirea/reprogramarea contorului la cererea scrisa a furnizorului/utilizatorului care are contract de distributie incheiat direct cu OD, motivata de obtiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, in situatia in care aplicarea noului tarif necesita un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | 15 zile calendaristice | 130 RON | 130 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Respectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune | - | 270 RON la 110 kV ; 130 Ron la JT si MT | 270 RON la 110 kV ; 130 Ron la JT si MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* În cazul în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, vor fi aplicabile noile termene.
Director General
ing. Emil Merdan
Director Divizie Dezvoltare Retea
ing. Adrian Margin
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda

## Anexa 5
Anexa 5 – Indicatori de calitate comercială
Nr | Indicator | Tip utilizator* | Nivelul de tensiune | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Total an 2017
1 | Numărul de cereri de racordare la rețea | toți | toate | 15608 | 16984 | 14223 | 12540 | 59355
2 | Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile) | toți | toate | 6 | 0 | 0 | 5 | 5.5
3 | Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile) | toți | toate | 9.1367 | 11.5483 | 11.8007 | 11.0244 | 10.8775
4 | Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare | toți | toate | 5.8222 | 5.7389 | 5.0439 | 5.7606 | 5.5914
5 | Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR) | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare | toți | toate | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
7 | Numărul de cereri de contracte de racordare | toți | JT | 4046 | 4774 | 5796 | 5029 | 19645
8 | Numărul de contracte de racordare încheiate | toți | MT | 397 | 31 | 48 | 61 | 537
9 | Numărul de cereri de contracte de racordare | toți | IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Numărul de cereri de contracte de racordare | clienți casnici | toate | 3029 | 3275 | 4169 | 4397 | 14870
11 | Numărul de contracte de racordare incheiate | toți | JT | 3662 | 4758 | 5803 | 5050 | 19273
12 | Numărul de contracte de racordare incheiate | toți | MT | 15 | 31 | 48 | 61 | 155
13 | Numărul de contracte de racordare incheiate | toți | IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile) | toți | toate | 6.4139 | 8.1744 | 9.8428 | 6.6717 | 7.7757
15 | Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate | toți | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) | toți | JT | 25.5206 | 28.545 | 37.1633 | 42.3717 | 33.4001
20 | Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) | toți | MT | 110.6494 | 100.4167 | 100.2589 | 124.9239 | 109.0622
21 | Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) | toți | JT | 2665.4407 | 2391.6928 | 1745.3361 | 1942.0678 | 2186.1343
23 | Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) | toți | MT | 75493.4272 | 74197.434 | 16895.3153 | 33125.9983 | 49928.0437
24 | Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** | toți | JT | 9851 | 10203 | 10794 | 7670 | 38518
26 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** | toți | MT | 102 | 75 | 105 | 127 | 409
27 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** | toți | IT | 0 | 2 | 6 | 1 | 9
28 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) | toți | JT | 6.7333 | 7 | 7.2 | 6.9333 | 6.9667
29 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) | toți | MT | 4.5556 | 5.5556 | 5.3333 | 4.6667 | 5.0278
30 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) | toți | IT | 0 | 1 | 3 | 0.83333 | 1.6111
31 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** la care nu sa raspuns in termenul prezentului standard v | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR | toți | JT | 0 | 0 | 3 | 4 | 7
33 | Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR | toți | MT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
34 | Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) | toți | JT | 0 | 0 | 9 | 14 | 11.5
36 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) | toți | MT | 0 | 0 | 7 | 7.5 | 7.25
37 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR la care nu sa raspuns in termenul stabilit prin reglementarile in vigoare | toți | toate | 15 | 3 | 0 | 0 | 18
39 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune | toți | JT | 43 | 14 | 18 | 14 | 89
40 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) | toți | JT | 13 | 10.6667 | 14.0333 | 12.5 | 12.55
43 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune la care nu sa raspuns in termenul prezentului standard v | toți | toate | 15 | 3 | 0 | 0 | 18
46 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu sa putut rezolva | toți | JT | 36 | 8 | 9 | 5 | 58
47 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu sa putut rezolva | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu sa putut rezolva | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată | toți | JT | 5311 | 6541 | 6120 | 5541 | 23513
50 | Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată | toți | MT | 6 | 1 | 9 | 6 | 22
51 | Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) | toți | JT | 1.2817 | 1.1583 | 1.2863 | 1.0969 | 1.2058
53 | Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) | toți | MT | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.4167 | 1.4167
54 | Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | JT | 241 | 223 | 321 | 250 | 1035
56 | Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | MT | 16 | 22 | 43 | 28 | 109
57 | Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) | toți | JT | 10.6667 | 11.2222 | 11.0667 | 12.5511 | 11.3767
59 | Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) | toți | MT | 7.8889 | 9.1111 | 9.4444 | 11.0556 | 9.375
60 | Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva | toți | toate | 13 | 13 | 14 | 12 | 52
62 | Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate | toți | toate | 50 | 26 | 43 | 53 | 172
63 | Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) | toți | JT | 7.8333 | 9.6667 | 12.4 | 9.57 | 9.8675
66 | Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit odată la 6 luni | toți | JT | 2940 | 3069 | 2943 | 3114 | 12066
69 | Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar | toți | MT | 23 | 0 | 14 | 17 | 54
70 | Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Numărul total de apeluri telefonice | toți | toate | 64770 | 115342 | 154861 | 108433 | 443406
72 | Numărul total de apeluri telefonice nepreluate | toți | toate | 2388 | 37602 | 56632 | 14101 | 110723
73 | Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 60 secunde | toți | toate | 7655 | 23105 | 39522 | 17278 | 87560
74 | Timpul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (secunde) | toți | toate | 18.5556 | 62.8889 | 114.9444 | 43 | 59.8472
75 | Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* În noțiunea de ”tip utilizator” se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordați.
** Valoarea medie reprezintă media aritmetică.
*** Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului, etc
Director Divizie Operatiuni Retea ing. Vasile Farcas
Director Divizie Dezvoltare Retea
ing. Adrian Margin
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda
Director Divizie Managementul Energiei ing. Sorin Muresan
Director General
ing. Emil Merdan

## Anexa 6
Anexa 6 – Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentarii cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard
Nr. Crt. | Data întreruperii | Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea | Tipul întreruperii (planificată /neplanificată) | Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere* | Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrică s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard | Cauza nerespectării indicatorului de performanță | Numărul total de compensații plătite | Valoarea totală a compensațiilor plătite
SD Cluj
1 | 28 08 2017 | JT | Neplanificata | 1 | 1 | Depasirea duratei de alimentare a consumatorului | 1 | 30
2 | 1 09 2017 | JT | Neplanificata | 1 | 1 | Depasirea duratei de alimentare a consumatorului | 1 | 30
3 | 3 09 2017 | JT | Neplanificata | 1 | 1 | Depasirea duratei de alimentare a consumatorului | 1 | 30
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD Oradea
1 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 195 | 195 | Forta majora | 0 | 0
2 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 1766 | 1766 | Forta majora | 0 | 0
3 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 387 | 387 | Forta majora | 0 | 0
4 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 368 | 68 | Forta majora | 0 | 0
5 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 2145 | 30 | Forta majora | 0 | 0
6 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 1400 | 46 | Forta majora | 0 | 0
7 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 2396 | 829 | Forta majora | 0 | 0
8 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 2020 | 318 | Forta majora | 0 | 0
9 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 350 | 350 | Forta majora | 0 | 0
10 | 17.09.2017 | MT JT | Neplanificata | 150 | 130 | Forta majora | 0 | 0
11 | 19.09.2017 | JT | Neplanificata | 2 | 2 | Forta majora | 0 | 0
12 | 19.09.2017 | JT | Neplanificata | 2 | 2 | Forta majora | 0 | 0
13 | 19.09.2017 | JT | Neplanificata | 2 | 2 | Forta majora | 0 | 0
SD Baia Mare
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD Satu Mare
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD Bistrita
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD Zalau
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director General
ing. Emil Merdan
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda
Director Divizie Operatiuni Retea ing. Vasile Farcas

## Anexa 7
ANEXA NR.7 - Monitorizarea compensatiilor acordate utilizatorilor
Nr. crt. | Data acordării compensaţiei [zzllaa] | Valoarea compensaţiei acordate [lei] | Tip utilizator *1) (se va preciza şi nivelul de tensiune al RED la care este/urmează să fie racordat utilizatorul) | Zonă de consum (urban/rural) U/R | Motivul acordării compensaţiei: indicatorul de performanţă / serviciul neîndeplinit | Categoria indicatorilor de performanţă neîndepliniţi *2)
[6 empty] | continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor | Calitatea tehnică a energiei electrice distribuite | Calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
CLUJ
1 | 28 08 2017 | 30 | LC | U | Depasirea duratei de alimentare a consumatorului / Continuitatea in alimentare a consumatoruli | X | 0 | 0
2 | 1 09 2017 | 30 | LC | U | Depasirea duratei de alimentare a consumatorului / Continuitatea in alimentare a consumatoruli | X | 0 | 0
3 | 3 09 2017 | 30 | LC | U | Depasirea duratei de alimentare a consumatorului / Continuitatea in alimentare a consumatoruli | X | 0 | 0
Oradea
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baia Mare
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Satu Mare
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bistrita
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zalau
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numar total de compensatii platite * 3) | 3
| Valoarea Totala a compensatiilor acordate * 4) [lei] | 90
*1) Pentru ”tip utilizator” se completeaza: loc de consum (LC), loc de producere (LP) sau loc consum si producere (LCP) ori OD. Se precizeaza si nivelul de tensiune la care este racordat locul de consum si/sau de producere ori OD. Ex; LCJT, LCMT?IT. LPJT
*2) Se va bifa una dintre cele trei categorii
*3) Se precizează atât numărul total de compensaţii acordate, cât şi defalcarea acestuia pe categorii aferente indicatorilor de performanţă.
*4) Se precizează atât valoarea totală a compensaţiilor acordate, cât şi defalcarea acesteia pe categorii aferente indicatorilor de performanţă.
Director General
ing. Emil Merdan
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda
Director Divizie Operatiuni Retea ing. Vasile Farcas

## Anexa 8
Anexa 8 – Monitorizarea intreruperilor accidentale provocate de terți
Nr. crt. | Indicatori de performanță | Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii) | Valoare realizată lunar / anual
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | An 2017
1 | Numărul de intreruperile accidentale provocate de terți în mediul urban | JT | 11224 | 6090 | 10554 | 12162 | 5889 | 6198 | 2825 | 2668 | 16467 | 10945 | 9120 | 8251 | 102393
|  | MT | 54 | 18 | 22 | 59 | 37 | 20 | 55 | 20 | 34 | 36 | 26 | 25 | 406
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Numărul de intreruperile accidentale provocate de terți în mediul rural | JT | 31551 | 4175 | 3409 | 52399 | 12478 | 7648 | 17264 | 33095 | 39716 | 20429 | 14866 | 22854 | 259884
|  | MT | 77 | 15 | 32 | 173 | 68 | 67 | 104 | 6326 | 128 | 54 | 32 | 82 | 7158
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director General
ing. Emil Merdan
Director Divizie Managementul Activelor
ing. Constantin Buda
Director Divizie Operatiuni Retea ing. Vasile Farcas