## Anexa 1
Indicatori de continuitate - anexa 1 la standardul de distributie
TN
Nr.crt. | Indicator | Cauza întreruperii | Rural/Urban | Tipul utilizatorului | Nivelul Tensiunii | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | An 2012
1 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 0.33012 | 0.35726 | 0.38549 | 0.3158 | 1.3887
2 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 0.16748 | 0.1833 | 0.16699 | 0.1503 | 0.66807
3 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 0.088008 | 0.079519 | 0.097263 | 0.094649 | 0.35944
5 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 0.053322 | 0.025677 | 0.033492 | 0.012284 | 0.12477
6 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 0.02949 | 0.078127 | 0.024834 | 0.029533 | 0.16198
14 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 0.043329 | 0.12412 | 0.014915 | 0.034864 | 0.21723
15 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.00544 | 0.010031 | 0.0092462 | 0.01007 | 0.034786
17 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 0.016413 | 0.024284 | 0.010955 | 0.0186 | 0.070253
18 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 1.0698 | 1.6894 | 1.359 | 0.76578 | 4.884
20 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 1.216 | 1.6662 | 1.2093 | 0.81826 | 4.9098
21 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0.071429
22 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 0.35231 | 0.5098 | 0.44046 | 0.31612 | 1.6187
23 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 0.26047 | 0.29354 | 0.27105 | 0.20537 | 1.0304
24 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 62.5239 | 92.7332 | 104.0737 | 89.473 | 348.8039
26 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 150.8905 | 150.2639 | 121.209 | 128.6837 | 551.047
27 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 50.2114 | 52.9253 | 45.132 | 42.9722 | 191.2409
29 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 26.8708 | 23.6227 | 28.8881 | 22.5481 | 101.9297
30 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 3.4022 | 5.3494 | 0.64253 | 2.9883 | 12.3824
38 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 6.0081 | 13.5671 | 1.6345 | 3.9282 | 25.1379
39 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.79294 | 0.29277 | 0.038 | 0.55128 | 1.675
41 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 1.8411 | 1.3141 | 0.13099 | 1.2497 | 4.5359
42 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 125.253 | 174.985 | 160.255 | 113.6156 | 574.1085
44 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 178.6299 | 166.3431 | 178.9757 | 121.2552 | 645.2038
45 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 5.3571 | 0 | 0 | 5.3571
46 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 42.4188 | 55.8287 | 49.074 | 43.9133 | 191.2348
47 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 22.1196 | 24.7401 | 28.7619 | 24.6538 | 100.2753
48 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ENS | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | AIT | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | JT | 561291 | 561613 | 562772 | 562928
52 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | MT | 1273 | 1307 | 1355 | 1390
53 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | IT | 14 | 14 | 14 | 14
54 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | JT | 616553 | 616946 | 617460 | 617731
55 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | MT | 2195 | 2221 | 2481 | 2602
56 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | IT | 9 | 9 | 9 | 9

## Anexa 2
Monitorizarea intreruperilor de lunga durata - anexa 2
Valoare realizată lunar / anual
Nr.crt. | Indicator de performanta |  | IAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAI | IUN. | IUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOI. | DEC. | An 2012
1 | Numar de intreruperi planificate in mediul urban | JT | 18369 | 16246 | 19605 | 10817 | 21246 | 16952 | 13537 | 22599 | 23900 | 25020 | 18955 | 14452 | 221698
|  | MT | 56 | 35 | 26 | 19 | 20 | 18 | 36 | 36 | 11 | 13 | 12 | 8 | 290
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Numar de intreruperi planificate in mediul rural | JT | 44524 | 32607 | 107997 | 46013 | 88357 | 65791 | 42271 | 69384 | 104692 | 76879 | 64962 | 35470 | 778947
|  | MT | 96 | 58 | 59 | 41 | 108 | 97 | 39 | 66 | 121 | 81 | 67 | 63 | 896
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Numarul de intreruperi planificate in mediul urban pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat | JT | 18369 | 16246 | 19567 | 10817 | 21226 | 16812 | 13537 | 22510 | 23900 | 24823 | 18955 | 14452 | 221214
|  | MT | 56 | 35 | 26 | 19 | 20 | 18 | 36 | 36 | 10 | 13 | 12 | 8 | 289
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numarul de intreruperi planificate in mediul rural pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat | JT | 44374 | 32517 | 107292 | 45834 | 87670 | 65791 | 42071 | 69066 | 104692 | 76759 | 64080 | 35230 | 775376
|  | MT | 96 | 58 | 59 | 41 | 108 | 97 | 39 | 66 | 121 | 81 | 67 | 59 | 892
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Durata medie a unei intreruperi planificate in mediul urban | JT | 281.2067 | 250.3333 | 289.955 | 292.1667 | 370.3333 | 327.158 | 279.858 | 298.6667 | 256.7567 | 303.39 | 282.8 | 213.0733 | 286.1718
|  | MT | 213.3333 | 244.5 | 281.2 | 276.75 | 226 | 255 | 302.75 | 255.5 | 256.134 | 254 | 237.5 | 219.3333 | 254.9467
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Durata medie a unei intreruperi planificate in mediul rural | JT | 277.4783 | 274.8183 | 300.98 | 308.2133 | 340.9917 | 351.0883 | 329.19 | 321.1667 | 319.495 | 333.6167 | 299.232 | 298.434 | 316.2578
|  | MT | 205.486 | 274.25 | 330.4 | 292.3333 | 298.6 | 265.4 | 298 | 297 | 300.324 | 295.1667 | 345.058 | 332.6825 | 304.0244
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Numarul de intreruperi neplanificate in mediul urban | JT | 75460 | 77187 | 64543 | 84461 | 97295 | 133239 | 159944 | 54063 | 50735 | 60862 | 67200 | 70382 | 995371
|  | MT | 195 | 212 | 169 | 128 | 254 | 291 | 349 | 148 | 186 | 184 | 168 | 208 | 2492
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Numarul de intreruperi neplanificate in mediul rural | JT | 153462 | 252038 | 197916 | 203436 | 347027 | 425637 | 364207 | 279326 | 118774 | 192439 | 152032 | 92873 | 2779167
|  | MT | 506 | 550 | 514 | 552 | 735 | 1023 | 851 | 527 | 276 | 540 | 396 | 230 | 6700
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 12 ore, pentru mediul urban | JT | 75459 | 77170 | 64541 | 84460 | 97283 | 125187 | 159941 | 54059 | 50732 | 60862 | 67072 | 70145 | 986911
|  | MT | 195 | 212 | 169 | 128 | 253 | 258 | 349 | 148 | 186 | 184 | 168 | 201 | 2451
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 24 ore, pentru mediul rural | JT | 153461 | 252034 | 197915 | 202433 | 347021 | 425635 | 364105 | 279100 | 118771 | 192436 | 152024 | 92857 | 2777792
|  | MT | 506 | 550 | 504 | 552 | 735 | 1023 | 851 | 527 | 276 | 540 | 396 | 229 | 6689
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | Durata medie a unei intreruperi neplanificate in mediul urban | JT | 86.3917 | 97.6633 | 121.555 | 111.1067 | 87.3767 | 107.4885 | 99.3333 | 116.57 | 86.2367 | 83.0067 | 90.171 | 119.885 | 100.5654
|  | MT | 58.61 | 86.6208 | 79.555 | 68.8867 | 67.005 | 87.0714 | 94 | 87.7133 | 75.155 | 79.1333 | 62.0017 | 137.1667 | 81.9099
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Durata medie a unei intreruperi neplanificate in mediul rural | JT | 115.1667 | 158.666 | 108.1317 | 117.6267 | 101.1622 | 151.1429 | 167 | 126.815 | 126.6567 | 148.2233 | 165.388 | 163.3433 | 137.4435
|  | MT | 114.9633 | 132.1883 | 94.9933 | 77.045 | 80.7417 | 98.3333 | 132.6667 | 102.4 | 73.7617 | 101.8717 | 123.3333 | 133.8533 | 105.5126
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75

## Anexa 3
Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007
Anexa 3 – Indicatori de calitate comercială
Nr. Crt. | Indicator |  |  | TN |  |  |  | An 2012
|  | Tip / loc de utilizare* | Nivelul de tensiune | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
1 | Numărul de cereri de racordare la reţea | toţi | toate | 9592 | 10754 | 14402 | 14751 | 49499
2 | Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare | toţi | toate | 9.4894 | 9.9944 | 10.5756 | 9.6667 | 9.9315
3 | Numarul de cereri de racordare nesoluţionate prin emiterea unui ATR | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numarul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în standard | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Numărul de cereri de contracte de racordare | toţi | toate | 3973 | 5391 | 5755 | 5775 | 20894
6 | Numărul de cereri de contracte de racordare | casnici | JT | 2685 | 3776 | 4028 | 4098 | 14587
7 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mici consumatori | JT | 1210 | 1536 | 1648 | 1600 | 5994
8 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | JT | 24 | 34 | 30 | 23 | 111
9 | Numărul de cereri de contracte de racordare | casnici | MT | 10 | 3 | 2 | 6 | 21
10 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mici consumatori | MT | 19 | 17 | 23 | 18 | 77
11 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | MT | 25 | 25 | 24 | 30 | 104
12 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Numărul de contracte de racordare realizate | toţi | toate | 3973 | 5391 | 5755 | 5775 | 20894
14 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare | toţi | toate | 3.7911 | 3.8356 | 4.0389 | 4.5094 | 4.0438
15 | Numarul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/ nesoluţionate | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Numarul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în standard | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | toate | 157 | 93 | 119 | 176 | 545
18 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | casnici | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mici consumatori | JT | 89 | 50 | 40 | 56 | 235
20 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | JT | 14 | 15 | 32 | 47 | 108
21 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | casnici | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mici consumatori | MT | 13 | 10 | 10 | 15 | 48
23 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | MT | 41 | 18 | 37 | 54 | 150
24 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
25 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | JT | 6.6111 | 6.5833 | 6.4444 | 6.7222 | 6.5903
26 | Timpul mediu de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | MT | 7.2222 | 6.5 | 6.9333 | 6.6667 | 6.8306
27 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 8.6667
28 | Numarul de reclamaţii referitoare la racordare | toţi | toate | 15 | 7 | 6 | 2 | 30
29 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | toţi | JT | 9.5 | 8.3333 | 7.375 | 3.3333 | 7.1354
30 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | toţi | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Numărul de reclamaţii primite referitoare la nivelul de tensiune | toţi | toate | 124 | 87 | 82 | 76 | 369
33 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | toţi | JT | 10.1905 | 10.7379 | 8.5 | 8.1381 | 9.3916
34 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | toţi | MT | 8.5 | 8.75 | 6.5 | 7.8333 | 7.8958
35 | Timpul mediu* * de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Numărul de reclamaţii primite referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | toate | 41 | 15 | 28 | 37 | 121
37 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | JT | 6.5 | 0 | 14.5 | 12.8333 | 11.2778
38 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | MT | 17 | 12 | 11.5 | 0 | 13.5
39 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | toţi | JT | 9758 | 9746 | 9297 | 7583 | 36384
41 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | toţi | MT | 2 | 11 | 2 | 5 | 20
42 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT | 183 | 186 | 218 | 161 | 748
44 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT | 0 | 5 | 6 | 5 | 16
45 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT | 10.5238 | 10.5833 | 11.6095 | 8.9841 | 10.4252
47 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT | 0 | 8 | 11.875 | 10.75 | 10.2083
48 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit odata la 6 luni | toţi | JT | 6920 | 9441 | 6860 | 6911 | 6911
50 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar | toţi | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Loc de consum sau de consum /producere a energiei electrice.
* * Timpul mediu reprezintă valoarea medie aritmetică.
*** Contracte noi, schimbarea soluţiei de racordare, schimbarea furnizorului, etc.

## Anexa 4
| Anexa 4 ; | Compensatii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea termenelor *
An 2012
Nr. Crt. | Serviciu | Nivelul performantei | Compensatii acordate in cazul nerespectarii termenelor
|  |  | Persoane Fizice | Persoane juridice
1 | Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere neplanificata | 12 ore - urban ; 24 de ore - rural , in cond. meteo normale; 72 de ore - in cond. meteo deosebite | 0 | 0
2 | Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere planificata | 12 ore - urban ; 16 ore - rural | 0 | 0
3 | Emiterea avizului tehnic de racordare | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
4 | Transmiterea ofertei de contract de racordare | 10 de zile lucratoare | 0 | 0
5 | Transmiterea ofertei de contract de distributie | 15 de zile lucratoare | 0 | 0
6 | Raspuns la solicitarile scrise privind explicarea cauzei intreruperikor | 10 de zile lucratoare | 0 | 0
7 | Raspuns la reclamatiile scrise privind nivelul tensiunii, conform art. 23 din standard | 15 de zile calendaristice | 0 | 0
8 | Raspuns la reclamatiile scrise privind parametrii tensiunii , altii decit nivelul tensiunii , conform art. 23 din standard | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
9 | Raspuns la reclamatiile scrise referitoare la alte cauze decit cele trecute explicit in prezentul standard | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
10 | Reconectarea la retea din momentul anuntarii OD de catre utilizator / furnizor de efectuarea platii | 2 de zile lucratoare | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0