## Anexa 1
Indicatori de continuitate - anexa 1 la standardul de distributie
TN
Nr.crt. | Indicator | Cauza întreruperii | Rural/Urban | Tipul utilizatorului | Nivelul Tensiunii | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | An 2015
1 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 0.42462 | 0.4174 | 0.41116 | 0.38221 | 1.6354
2 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 0.15248 | 0.17251 | 0.19624 | 0.14864 | 0.66988
3 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 0.060716 | 0.15815 | 0.066044 | 0.0439 | 0.32881
5 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 0.03358 | 0.084844 | 0.025306 | 0.0237 | 0.16743
6 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 0.036088 | 0.031746 | 0.042504 | 0.015661 | 0.126
14 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 0.042691 | 0.02355 | 0.027696 | 0.010954 | 0.10489
15 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.0044266 | 0.039323 | 0.028078 | 0.0024322 | 0.074259
17 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 0.003909 | 0.026571 | 0.014316 | 0.0010612 | 0.045857
18 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 0.75418 | 1.4792 | 1.2259 | 0.75218 | 4.2115
20 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 0.64467 | 1.119 | 0.98878 | 0.60523 | 3.3576
21 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 0.32111 | 0.57964 | 0.44218 | 0.28426 | 1.6272
23 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 0.19303 | 0.44028 | 0.27575 | 0.17835 | 1.0874
24 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 143.6481 | 131.3021 | 128.6089 | 121.7299 | 525.289
26 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 46.6789 | 43.8865 | 72.8802 | 53.0483 | 216.4938
27 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 28.1501 | 43.8527 | 26.9848 | 16.7014 | 115.6891
29 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 12.9668 | 31.2634 | 8.5886 | 6.4811 | 59.2999
30 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 3.274 | 1.8454 | 1.9606 | 1.0079 | 8.0878
38 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 4.437 | 1.9353 | 2.1474 | 0.5685 | 9.0881
39 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.50282 | 1.5195 | 0.35214 | 0.003208 | 2.3777
41 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 0.41649 | 2.2213 | 0.3809 | 0.091263 | 3.1099
42 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 97.3852 | 138.4522 | 137.6146 | 81.1652 | 454.6172
44 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 66.0742 | 84.7046 | 81.4845 | 44.0741 | 276.3375
45 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 35.9769 | 47.2332 | 40.3803 | 33.4934 | 157.0838
47 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 19.2888 | 19.3982 | 16.5869 | 12.319 | 67.5928
48 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ENS | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | AIT | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | JT | 550464 | 553107 | 554066 | 554622 | 554622
52 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | MT | 1737 | 2015 | 2266 | 2278 | 2278
53 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | IT | 13 | 16 | 16 | 16 | 16
54 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | JT | 661978 | 663747 | 664522 | 665118 | 665118
55 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | MT | 2293 | 2556 | 2838 | 2827 | 2827
56 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | IT | 19 | 17 | 17 | 17 | 17
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV ing. Constantin Buda

## Anexa 2
Monitorizarea intreruperilor de lunga durata - anexa 2
Valoare realizată lunar / anual
Nr.crt. | Indicator de performanta |  | IAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAI | IUN. | IUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOI. | DEC. | An 2015
1 | Numar de intreruperi planificate in mediul urban | JT | 11093 | 17640 | 11688 | 24147 | 15760 | 24977 | 12718 | 17401 | 14201 | 11766 | 12052 | 5757 | 179200
|  | MT | 33 | 14 | 30 | 80 | 101 | 36 | 30 | 23 | 19 | 22 | 20 | 25 | 433
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Numar de intreruperi planificate in mediul rural | JT | 52828 | 82401 | 98467 | 77728 | 89393 | 63722 | 72854 | 60471 | 94632 | 90116 | 65668 | 56322 | 904602
|  | MT | 67 | 92 | 106 | 108 | 123 | 117 | 104 | 182 | 164 | 122 | 120 | 102 | 1407
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Numarul de intreruperi planificate in mediul urban pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat | JT | 11093 | 17637 | 11688 | 23402 | 15760 | 24977 | 12718 | 17105 | 14201 | 11766 | 12028 | 5733 | 178108
|  | MT | 33 | 13 | 30 | 80 | 101 | 36 | 30 | 23 | 19 | 22 | 16 | 25 | 428
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numarul de intreruperi planificate in mediul rural pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat in timpul planificat anuntat | JT | 52678 | 74551 | 96697 | 77368 | 89086 | 62902 | 72854 | 59415 | 93307 | 89913 | 65183 | 56113 | 890067
|  | MT | 67 | 91 | 106 | 108 | 118 | 117 | 104 | 182 | 153 | 122 | 117 | 102 | 1387
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Durata medie a unei intreruperi planificate in mediul urban | JT | 338.554 | 295.3817 | 304.9133 | 349.3683 | 400.748 | 338.59 | 307.725 | 351.8683 | 357.536 | 366.8733 | 400.058 | 287.3 | 325.9069
|  | MT | 147.3333 | 471.27 | 150.034 | 205.12 | 424.75 | 603.7567 | 243.5425 | 313.114 | 253.3333 | 288.75 | 192.6 | 194 | 277.5679
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Durata medie a unei intreruperi planificate in mediul rural | JT | 256.3467 | 323.7533 | 303.2517 | 384.274 | 301.6167 | 377.3683 | 343.5883 | 282.2267 | 321.4417 | 311.51 | 372.98 | 298.285 | 324.3831
|  | MT | 311.8125 | 256.858 | 201.7483 | 252.83 | 330.268 | 397.924 | 363.472 | 414.904 | 344.95 | 423.2 | 409.436 | 265.4 | 304.5605
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Numarul de intreruperi neplanificate in mediul urban | JT | 79413 | 64157 | 80827 | 100978 | 157168 | 140416 | 119138 | 120928 | 62964 | 72127 | 72261 | 45907 | 1116284
|  | MT | 174 | 184 | 128 | 133 | 751 | 290 | 252 | 235 | 292 | 157 | 298 | 165 | 3059
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Numarul de intreruperi neplanificate in mediul rural | JT | 194192 | 98651 | 150240 | 358114 | 277461 | 264705 | 264048 | 219708 | 261016 | 139939 | 163350 | 124600 | 2516024
|  | MT | 545 | 286 | 396 | 912 | 982 | 729 | 801 | 748 | 968 | 371 | 489 | 566 | 7793
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 12 ore, pentru mediul urban | JT | 69508 | 64157 | 80824 | 100970 | 153246 | 140406 | 119024 | 120922 | 62959 | 72127 | 72261 | 45905 | 1102309
|  | MT | 137 | 184 | 128 | 133 | 732 | 290 | 250 | 235 | 292 | 157 | 298 | 165 | 3001
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Numarul de intreruperi neplanificate cu durata mai mica de 24 ore, pentru mediul rural | JT | 194190 | 98651 | 150240 | 358112 | 278082 | 264704 | 260799 | 219705 | 261012 | 139936 | 163345 | 124597 | 2513373
|  | MT | 545 | 286 | 396 | 912 | 967 | 729 | 804 | 748 | 968 | 371 | 489 | 566 | 7781
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Durata medie a unei intreruperi neplanificate in mediul urban | JT | 122.5307 | 74.4545 | 66.24 | 90.6747 | 75.1483 | 54.3067 | 70.4533 | 78.3483 | 117.2683 | 106.3 | 109.1017 | 132.19 | 91.418
|  | MT | 111.8333 | 67.7786 | 67 | 63.3782 | 67.8607 | 53.6083 | 42.6933 | 56.02 | 81.3033 | 72.0067 | 87.4167 | 41.7683 | 66.7254
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Durata medie a unei intreruperi neplanificate in mediul rural | JT | 148.2123 | 121.4327 | 101.8667 | 110.6275 | 102.4218 | 94.6217 | 109.075 | 169.1067 | 140.4917 | 110.1517 | 122.6467 | 129.1517 | 121.6505
|  | MT | 113.93 | 94.1836 | 82.674 | 98.4232 | 76.688 | 52.3183 | 86.0133 | 80.1717 | 82.6883 | 81.8283 | 80.0733 | 82.6083 | 80.972
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV ing. Constantin Buda

## Anexa 3
Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007
Anexa 3 – Indicatori de calitate comercială
Nr. Crt. | Indicator |  |  | TN |  |  |  | An 2015
|  | Tip / loc de utilizare* | Nivelul de tensiune | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
1 | Numărul de cereri de racordare la reţea | toţi | toate | 12910 | 12847 | 14276 | 15277 | 55310
2 | Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare | toţi | toate | 10.5561 | 11.8528 | 11.3278 | 11.3756 | 11.2781
3 | Numarul de cereri de racordare nesoluţionate prin emiterea unui ATR | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numarul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în standard | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Numărul de cereri de contracte de racordare | toţi | toate | 4646 | 5298 | 6011 | 5935 | 21890
6 | Numărul de cereri de contracte de racordare | casnici | JT | 3166 | 3362 | 4185 | 3862 | 14575
7 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mici consumatori | JT | 1386 | 1752 | 1717 | 1999 | 6854
8 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | JT | 28 | 37 | 38 | 37 | 140
9 | Numărul de cereri de contracte de racordare | casnici | MT | 3 | 2 | 1 | 1 | 7
10 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mici consumatori | MT | 44 | 121 | 33 | 13 | 211
11 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | MT | 19 | 24 | 37 | 23 | 103
12 | Numărul de cereri de contracte de racordare | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Numărul de contracte de racordare realizate | toţi | toate | 4646 | 5298 | 6011 | 5935 | 21890
14 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare | toţi | toate | 3.5072 | 3.4233 | 4.3061 | 3.7567 | 3.7483
15 | Numarul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/ nesoluţionate | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Numarul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în standard | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | toate | 599 | 732 | 925 | 2226 | 4482
18 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | casnici | JT | 2 | 15 | 233 | 1320 | 1570
19 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mici consumatori | JT | 487 | 316 | 511 | 584 | 1898
20 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | JT | 50 | 64 | 45 | 85 | 244
21 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | casnici | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mici consumatori | MT | 19 | 137 | 51 | 159 | 366
23 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | MT | 41 | 198 | 85 | 78 | 402
24 | Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | IT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
25 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | JT | 6.7778 | 7.3333 | 7.7778 | 8.0667 | 7.4889
26 | Timpul mediu de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | toţi | MT | 5.6667 | 6.5556 | 6.6667 | 7.0667 | 6.4889
27 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** | mari consumatori | IT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
28 | Numarul de reclamaţii referitoare la racordare | toţi | toate | 10 | 2 | 15 | 13 | 40
29 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | toţi | JT | 4.9622 | 8.04 | 12.1667 | 19.7222 | 11.2228
30 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | toţi | MT | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
31 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Numărul de reclamaţii primite referitoare la nivelul de tensiune | toţi | toate | 72 | 48 | 98 | 63 | 281
33 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | toţi | JT | 11.2889 | 8.8278 | 10.4667 | 9.9444 | 10.1319
34 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | toţi | MT | 9.1667 | 5.5 | 9.8333 | 10 | 8.625
35 | Timpul mediu* * de răspuns la reclamaţiile referitoare la nivelul de tensiune | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Numărul de reclamaţii primite referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | toţi | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la alţi parametri de calitate a curbei de tensiune (în afară de nivelul de tensiune ) | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | toţi | JT | 7758 | 7824 | 8130 | 6635 | 30347
41 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | toţi | MT | 2 | 2 | 3 | 3 | 10
42 | Numărul de consumatori deconectaţi pentru neplată | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT | 224 | 224 | 254 | 180 | 882
44 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT | 8 | 11 | 14 | 1 | 34
45 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT | 11.9881 | 12.2576 | 13.5119 | 12.2857 | 12.5108
47 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT | 12.3333 | 13.8333 | 19.5 | 19 | 16.1667
48 | Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit odata la 6 luni | toţi | JT | 7068 | 7081 | 6856 | 6454 | 6454
50 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar | toţi | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Loc de consum sau de consum /producere a energiei electrice.
* * Timpul mediu reprezintă valoarea medie aritmetică.
*** Contracte noi, schimbarea soluţiei de racordare, schimbarea furnizorului, etc.
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie ing. Filip Vasile
Director Dezvoltare ing. Reider Ladislau
Director Directia Tehnica 110 kV ing. Constantin Buda

## Anexa 4
| Anexa 4 ; | Compensatii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea termenelor *
An 2015
Nr. Crt. | Serviciu | Nivelul performantei | Compensatii acordate in cazul nerespectarii termenelor
|  |  | Persoane Fizice | Persoane juridice
1 | Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere neplanificata | 12 ore - urban ; 24 de ore - rural , in cond. meteo normale; 72 de ore - in cond. meteo deosebite | 0 | 0
2 | Restabilirea alimentarii dupa o intrerupere planificata | 12 ore - urban ; 16 ore - rural | 0 | 0
3 | Emiterea avizului tehnic de racordare | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
4 | Transmiterea ofertei de contract de racordare | 10 de zile lucratoare | 0 | 0
5 | Transmiterea ofertei de contract de distributie | 15 de zile lucratoare | 0 | 0
6 | Raspuns la solicitarile scrise privind explicarea cauzei intreruperikor | 10 de zile lucratoare | 0 | 0
7 | Raspuns la reclamatiile scrise privind nivelul tensiunii, conform art. 23 din standard | 15 de zile calendaristice | 0 | 0
8 | Raspuns la reclamatiile scrise privind parametrii tensiunii , altii decit nivelul tensiunii , conform art. 23 din standard | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
9 | Raspuns la reclamatiile scrise referitoare la alte cauze decit cele trecute explicit in prezentul standard | 30 de zile calendaristice | 0 | 0
10 | Reconectarea la retea din momentul anuntarii OD de catre utilizator / furnizor de efectuarea platii | 2 de zile lucratoare | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0
Director General ing. Emil Merdan
Director Distributie iing. Filip Vasile
Director Dezvoltare ing. Reider Ladislau