## AUG
Anexa 5 Ord. 52/2021
Lista cu instalațiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluție în vederea obținerii ATR
| Operatorul de distributie a energiei electrice: | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. zona MN
| Anul: | 2023
| Luna: | 8
Nr. crt. | Denumire investitor | Denumire centrala electrica | Putere instalata (MW) | Tip SRE | Nod reţea /staţie electrică | Judetul | Zona A-J a RET/zonă RED | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OD inainte de 2019 | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OD dupa 2019
1 |  | CEF | 0.9 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2022-12-31
2 |  | CEF | 10 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
3 |  | CEF | 5.4 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
4 |  | CEF | 2.025 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
5 |  | CEE | 49.6 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
6 |  | CEF | 49.6 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
7 |  | CEF | 42 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
8 |  | CEF | 7.5 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
9 |  | CEF | 8.69 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
10 |  | CEF | 1.98 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
11 |  | CEF | 25.2 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
12 |  | CEF | 49.88 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
13 |  | CEF | 7.7 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
14 |  | CEF | 8.1 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
15 |  | CEF | 9.9 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
16 |  | CEF | 9.75 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
17 |  | CEF | 6.65 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
18 |  | CEF | 30.155 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
19 |  | CEF | 27 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
20 |  | CEF | 6.1 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
21 |  | CEF | 10 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
22 |  | CEF | 4.9 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
23 |  | CEF | 4.95 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
24 |  | CEF | 4.548 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
25 |  | CEF | 48 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
26 |  | CEF | 38 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
27 |  | CEF | 2.8 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
28 |  | CEF | 22.8 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
29 |  | CEF | 8.8 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
30 |  | CEF | 0.9 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2022-12-31
31 |  | CEF | 4.95 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
32 |  | CEF | 10 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
33 |  | CEF | 0.9 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
34 |  | CEF | 19.2 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
35 |  | CEF | 3 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
36 |  | CEF | 5,75 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
37 |  | CEE | 43,2 | eolian | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
38 |  | CEF | 30 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
39 |  | CEF | 30 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
40 |  | CEF | 5 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
41 |  | CEF | 0.99866 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
42 |  | CEF | 0.924 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
43 |  | CEE | 46.2 | eolian | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
44 |  | CEF | 5.25 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
45 |  | CEF | 0.8 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
46 |  | CEF | 4.92 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
47 |  | CEF | 2.99 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
48 |  | CEF | 40 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
49 |  | CEF | 3.7 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
50 |  | CEF | 26.8 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
51 |  | CEF | 4 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
52 |  | CEF | 0.99 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
53 |  | CEF | 3.6 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
54 |  | CEE | 50 | eolian | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
55 |  | CEF | 6.3 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
56 |  | CEF | 3.85 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
57 |  | CEF | 10.125 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
58 |  | CEF | 1.85 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
59 |  | CEF | 49.88 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
60 |  | CEF | 48.825 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
61 |  | CEE | 49.6 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
62 |  | CEE | 49.5 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
63 |  | CEE | 49.6 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
64 |  | CEF | 1.6 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
65 |  | CEF | 0.8 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
66 |  | CEF | 5 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
67 |  | CEF | 4.594 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
68 |  | CEF | 6.75 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
69 |  | CEF | 3 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
70 |  | CEF | 0.9999 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
71 |  | CEF | 1.5 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
72 |  | CEF | 4.9 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
73 |  | CEF | 1.46 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
74 |  | CEF | 2.76 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
75 |  | CEF | 4.9002 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
76 |  | CEF | 25 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
77 |  | CEF | 4.9 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
78 |  | CEF | 4.1544 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
79 |  | CEF | 3.432 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
80 |  | CEF | 49 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
81 |  | CEF | 0.891 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
82 |  | CEF | 0.891 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
83 |  | CEF | 0.891 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
84 |  | CEF | 4.92 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
85 |  | CEF | 1.584 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
86 |  | CEF | 44.955 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
87 |  | CEF | 44.955 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
88 |  | CEF | 4.2 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
89 |  | CEF | 6.66 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
90 |  | CEF | 0.899 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
91 |  | CEF | 4 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
92 |  | CEF | 0.75 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
93 |  | CEF | 5.05 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
94 |  | CEF | 1 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
95 |  | CEF | 1 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
96 |  | CEF | 2.34 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
97 |  | CEF | 4.84 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
98 |  | CEF | 36.8 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
99 |  | CEF | 4.9561 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
100 |  | CEF | 0.99 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
101 |  | CEF | 0.5 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
102 |  | CEF | 2.5 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
103 |  | CEF | 5.06 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
104 |  | CEF | 4.9658 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
105 |  | CEF | 33 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
106 |  | CEF | 16.5 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
107 |  | CEF | 4.1 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
108 |  | CEF | 4.5 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
109 |  | CEF | 6.6 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
110 |  | CEF | 1.98 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
111 |  | CEF | 3.041 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
112 |  | CEF | 2.185 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
113 |  | CEF | 22.655 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
114 |  | CEF | 6.785 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
115 |  | CEF | 3.4 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
116 |  | CEF | 0.88 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-10-01
117 |  | CEF | 37.8 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2025-07-01
118 |  | CEF | 2.53 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
119 |  | CEF | 5 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-11-29
120 |  | CEF | 0.975 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
121 |  | CEF | 3.6 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
122 |  | CEF | 4.99 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-11-20
123 |  | CEF | 9 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
124 |  | CEF | 0.899 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-03-30