## Anexa 1
Anexa 1 – Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică
Nr. crt. | Serviciu | Termenul maxim stabilit în standard | Compensații acordate. Loc de consum/de producere și loc de consum și de producere | Ian. | Feb. | Mar. | Apr | Mai | Iun | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Noi. | Dec. | Total An 2016
1 | Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată | De la data intrării în vigoare a Standardului până la data de 31.12.2018: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme;
18 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme;
48 ore - în condiții meteorologice deosebite
|  | Începând cu data de 01.01.2019: | 300 RON / depășire la 110kV;
|  | 6 ore – mediu urban, în condiții normale de vreme; | 200 RON / depășire la MT ;
|  | 4 ore - municipii reședință de județ, în condiții normale de vreme; | 30 RON / depășire la JT
12 ore – mediu rural, în condiții normale de vreme;
48 ore - în condiții meteorologice deosebite.
2 | Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată | 8 ore indiferent de zonă | 300 RON / depășire la 110kV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 RON / depășire la MT ;
30 RON / depășire la JT
3 | Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT | Interval 01.01.2019 ÷ 31.12.2020: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 întreruperi – mediu urban
24 întreruperi – mediu rural
Interval 01.01.2021 ÷ 31.12.2022
|  | 8 întreruperi – mediu urban | 30 RON / depășire la JT
16 întreruperi – mediu rural
Începând cu 01.01.2023:
8 întreruperi – indiferent de zonă
4 | Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT | Începând cu 01.01.2019: | 300 RON / depășire la 110kV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 întreruperi – indiferent de zonă | 200 RON / depășire la MT;
5 | Numărul întreruperilor lungi planificate | 4 întreruperi – mediu urban | 300 RON / depășire la 110kV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 întreruperi – mediu rural | 200 RON / depășire la MT ;
30 RON / depășire la JT
|  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director General
ing. Emil Merdan
Director Distributie
ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV
ing. Constantin Buda

## Anexa 2
Anexa 2 – Indicatori de continuitate
TN
Nr.crt. | Indicator | Cauza întreruperii | Rural/Urban | Tipul utilizatorului | Nivelul Tensiunii | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Total An 2016
1 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 0.52559 | 0.40903 | 0.41084 | 0.35125 | 1.6967
2 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 0.13159 | 0.077543 | 0.23664 | 0.12573 | 0.57151
3 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 0.057241 | 0.083642 | 0.11341 | 0.076 | 0.33029
5 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 0.019917 | 0.048105 | 0.059604 | 0.042929 | 0.17055
6 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 0.0093579 | 0 | 0 | 0.0093579
8 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0.073542 | 0 | 0 | 0.073542
9 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 0.021431 | 0.015725 | 0.032893 | 0.067936 | 0.13798
14 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 0.0217 | 0.016594 | 0.028183 | 0.083688 | 0.15016
15 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.010182 | 0.0084795 | 0.017311 | 0.0070399 | 0.043013
17 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 0.014014 | 0.026 | 0.038326 | 0.015469 | 0.09381
18 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 0.7202 | 1.0569 | 1.1288 | 1.0362 | 3.942
20 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 0.58937 | 1.0937 | 0.98363 | 0.85035 | 3.517
21 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 0.41902 | 0.40834 | 0.37617 | 0.34048 | 1.544
23 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 0.26632 | 0.40782 | 0.27189 | 0.28755 | 1.2336
24 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | JT | 139.8975 | 136.9763 | 156.3193 | 128.5702 | 561.7634
26 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | MT | 50.3485 | 21.2347 | 84.1084 | 36.9006 | 192.5923
27 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | JT | 17.6654 | 25.4772 | 42.9949 | 24.928 | 111.0655
29 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | MT | 5.8555 | 12.1028 | 22.1067 | 13.1632 | 53.2282
30 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | JT | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 4.2237
32 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | MT | 0 | 0.96809 | 0 | 0 | 0.96809
33 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | JT | 1.8148 | 1.6413 | 1.35 | 3.1663 | 7.9723
38 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | MT | 1.7635 | 1.9694 | 1.518 | 3.904 | 9.1549
39 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | JT | 0.5192 | 0.34364 | 0.4353 | 0.17347 | 1.4716
41 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | MT | 1.2771 | 1.0327 | 0.81463 | 0.51247 | 3.6369
42 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | JT | 78.3985 | 119.4692 | 142.7759 | 113.3296 | 453.9732
44 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | MT | 37.9164 | 72.67 | 99.199 | 58.0896 | 267.8751
45 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | JT | 31.1415 | 25.7459 | 74.1916 | 25.7181 | 156.797
47 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toti | MT | 14.0268 | 22.8162 | 16.6229 | 11.9477 | 65.4136
48 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi | urban | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | MAIFI | toate cauzele | rural | toti | IT | 0.19466 | 0.90417 | 1.075 | 1.0904 | 3.2642
50 | MAIFI | toate cauzele | urban | toti | JT | 0.044352 | 0.26897 | 1.1552 | 1.3229 | 2.7915
51 | MAIFI | toate cauzele | urban | toti | MT | 0 | 0 | 0.047619 | 0.1 | 0.14762
52 | MAIFI | toate cauzele | urban | toti | IT | 0.025399 | 0.061536 | 0.090385 | 0.073792 | 0.25111
53 | MAIFI | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0.0019342 | 0.020415 | 0.099966 | 0.15948 | 0.2818
54 | MAIFI | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ENS | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | AIT | toate cauzele | cumulat | toti | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | JT | 584924 | 591215 | 591690 | 592822 | 592822
58 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | MT | 1958 | 2049 | 2058 | 2115 | 2115
59 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toti | IT | 19 | 21 | 21 | 20 | 20
60 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | JT | 652783 | 647255 | 647671 | 648305 | 648305
61 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | MT | 2068 | 2000 | 2009 | 2004 | 2004
62 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toti | IT | 16 | 14 | 14 | 15 | 15
Director General
ing. Emil Merdan
Director Distributie
ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV
ing. Constantin Buda

## Anexa 3
Anexa 3 – Monitorizarea întreruperilor
Valoare realizată lunar / anual
Nr. crt. | Indicatori de performanță | Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii) | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Noi. | Dec. | Total An 2016
1 | Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban | JT | 4823 | 15413 | 16705 | 20816 | 16479 | 16615 | 26403 | 26812 | 20203 | 21139 | 15608 | 12455 | 213471
|  | MT | 10 | 9 | 18 | 30 | 44 | 22 | 35 | 22 | 63 | 54 | 20 | 12 | 339
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban | JT | 52718 | 66446 | 96471 | 68406 | 90007 | 126982 | 105227 | 96834 | 46705 | 88852.79 | 64901 | 78539 | 982088.79
|  | MT | 200 | 146 | 188 | 218 | 212 | 454 | 310 | 141 | 187 | 209 | 161 | 214 | 2640
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Numărul de întreruperi scurte în mediul urban | JT | 114691 | 45414 | 115001 | 72075 | 228780 | 331170 | 105248 | 107070 | 86884 | 119368 | 52088 | 51670 | 1429459
|  | MT | 268 | 77 | 141 | 96 | 113 | 702 | 430 | 474 | 334 | 253 | 189 | 150 | 3227
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural | JT | 35312 | 110130 | 166024 | 77580 | 79783 | 79472 | 64160 | 74229 | 104657 | 84979 | 57634 | 53068 | 987028
|  | MT | 35 | 104 | 131 | 69 | 45 | 56 | 155 | 95 | 237 | 149 | 54 | 42 | 1172
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural | JT | 152756 | 145445 | 132526 | 170203 | 160750 | 416268 | 323748 | 294320 | 138038 | 165729.64 | 177498.41 | 218965 | 2496247.05
|  | MT | 417 | 405 | 398 | 631 | 556 | 1356 | 1013 | 826 | 484.27 | 499.01 | 485 | 503 | 7573.28
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Numărul de întreruperi scurte în mediul rural | JT | 256076.6823 | 199272.6619 | 242823.7588 | 315601.6805 | 629487.8597 | 1114569 | 623253 | 651243 | 483489 | 684716 | 361761 | 280504 | 5842797.6432
|  | MT | 562.735 | 752.9905 | 527.9747 | 727.9905 | 1264 | 3421 | 1733 | 2640 | 1537 | 2083 | 977 | 710 | 16936.6907
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
Director General
ing. Emil Merdan
Director Distributie
ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV
ing. Constantin Buda

## Anexa 4
Anexa 4 – Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție
Nr. crt. | Serviciul | Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului* | Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor |  | Ian. |  | Feb. |  | Mar. |  | Apr |  | Mai |  | Iun |  | Iul. |  | Aug. |  | Sept. |  | Oct. |  | Noi. |  | Dec |  | Total An 2016
|  |  | Persoane juridice | Persoane fizice | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid. | Pers. Fiz. | Pers. Jurid.
1 | Emiterea avizului tehnic de racordare | 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluție.30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unei fișe de soluție. | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Emiterea certificatelor de racordare | 10 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 90 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Transmiterea ofertei de contract de racordare | 10 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului | 90 zile calendaristice | 100 RON la JT | 100 RON la JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transmiterea ofertei de contract de distribuție | 20 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare | 10 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 90 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 90 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor | 15 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 70 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Răspuns la reclamațiile scrise privind calitatea curbei de tensiune | 20 zile calendaristice | 270 RON la 110kV; 130 RON la JT și MT | 270 RON la 110 kV; 70 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul standard | 30 de zile calendaristice | 90 RON la 110kV; 70 RON la JT și MT | 90 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat | 15 zile calendaristice | 130 RON la 110kV; 70 RON la JT și MT | 130 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății | 2 zile lucrătoare | 270 RON la 110kV; 1130 RON la JT și MT | 270 RON la 110 kV; 90 RON la JT și MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate | 5 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW | 130 RON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate | 10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, sau în cazul unui client final casnic | 130 RON | 130 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Înlocuirea/reprogramarea contorului, la solicitarea titularului contractului de distribuție de schimbare a tipului de tarif, sau la schimbarea titularului contractului de furnizare | 15 zile calendaristice | 130 RON | 130 RON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* În cazul în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, vor fi aplicabile noile termene.
Director General
ing. Emil Merdan
Director Distributie
iing. Filip Vasile
Director Dezvoltare
ing. Reider Ladislau
Director Directia Tehnica 110 kV
ing. Constantin Buda

## Anexa 5
Anexa 5 – Indicatori de calitate comercială
Nr. crt. | Indicator | Tip utilizator* | Nivelul de tensiune | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Total an 2016
1 | Numărul de cereri de racordare la rețea | toți | toate | 15517 | 14509 | 16172 | 14375 | 60573
2 | Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile) | toți | toate | 6.11 | 7.59 | 5.95 | 5.7683 | 6.3546
3 | Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile) | toți | toate | 10.9972 | 12.7961 | 10.3333 | 11.3833 | 11.3775
4 | Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare | toți | toate | 7.2778 | 5.6111 | 5.9417 | 5.8807 | 6.1778
5 | Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR) | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Numărul de cereri de contracte de racordare | toți | toate | 4447 | 5309 | 6439 | 7147 | 23342
8 | Numărul de cereri de contracte de racordare | clienți casnici | toate | 2832 | 3558 | 4490 | 4563 | 15443
9 | Numărul de contracte de racordare încheiate | toți | toate | 4417 | 5323 | 6663 | 6149 | 22552
10 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile) | toți | toate | 7.3389 | 9.488 | 8.9033 | 8.5663 | 8.5741
11 | Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) | toți | JT | 28.8953 | 33.2767 | 36.6553 | 36.194 | 33.7553
14 | Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) | toți | MT | 122.294 | 116.6353 | 159.5167 | 154.468 | 138.2285
15 | Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) | toți | JT | 1491.4233 | 2202.45 | 1697.0633 | 1701.8867 | 1773.2058
17 | Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) | toți | MT | 8464.53 | 37331.9967 | 36069.2967 | 23472.21 | 26334.5083
18 | Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** | toți | toate | 4915 | 7442 | 7750 | 8842 | 28949
20 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) | toți | JT | 7.9333 | 6.6667 | 6.5833 | 7.5833 | 7.1917
21 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) | toți | MT | 4.4444 | 4.2222 | 4.8889 | 4.8889 | 4.6111
22 | Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR | toți | toate | 4 | 8 | 7 | 5 | 24
24 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) | toți | JT | 8.75 | 15.5 | 5.375 | 8.875 | 9.625
25 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) | toți | MT | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
26 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune | toți | toate | 29 | 15 | 26 | 22 | 92
28 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) | toți | JT | 11.625 | 12.25 | 15.1667 | 12.9167 | 12.9896
29 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) | toți | MT | 3.5 | 0 | 0 | 16 | 9.75
30 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată | toți | JT | 4582 | 5474 | 5861 | 5335 | 21252
32 | Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată | toți | MT | 16 | 10 | 16 | 21 | 63
33 | Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | JT | 247 | 191 | 239 | 283 | 960
35 | Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | MT | 6 | 26 | 23 | 10 | 65
36 | Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | IT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
37 | Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) | toți | JT | 12.6667 | 10.4524 | 11.6714 | 10.5952 | 11.3464
38 | Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) | toți | MT | 17.75 | 9.5 | 11.2222 | 11.3889 | 12.4653
39 | Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
40 | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva | toți | JT | 8 | 4 | 11 | 12 | 35
41 | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate | toți | toate | 21 | 26 | 21 | 17 | 85
44 | Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) | toți | JT | 12.4167 | 11 | 12 | 12 | 11.8542
45 | Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva | toți | toate | 10 | 8 | 23 | 13 | 54
48 | Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit odată la 6 luni | toți | JT | 3836 | 3992 | 2917 | 3047 | 3047
49 | Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar | toți | MT | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
50 | Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar | mari consumatori | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Timpul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (secunde) | toți | toate | 21.7778 | 19.3333 | 25.8889 | 32.4444 | 24.8611
52 | Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 60 secunde | toți | toate | 9144 | 11726 | 11773 | 15257 | 47900
53 | Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) | toți | JT | 1.3006 | 1.3011 | 1.3061 | 1.2478 | 1.2889
54 | Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) | toți | MT | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1.0125
55 | Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) | toți | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard | toți | toate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* În noțiunea de ”tip utilizator” se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordați.
** Valoarea medie reprezintă media aritmetică.
*** Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului, etc
Director General
ing. Emil Merdan
Director Distributie
ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV
ing. Constantin Buda
Director Dezvoltare
ing. Reider Ladislau

## Anexa 6
Anexa 6 – Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentării cu energie electrică,pentru cel puţin un utilizator, s-a realizat cu
depăşirea duratei prevăzute în standard
Nr. crt. | Data întreruperii | Nivel de tensiune la care s-a produs intreruperea | Tipul intreruperii (planificata/ neplanificata) | Numarul total de utilizatori afectati de intrerupere* | Numarul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat cu depasirea duratei prevazute in standard | Cauza nerespactarii indicatorului de performanta | Numarul total de compensatii platite | Valoarea totala a compensatiilor platite
1 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | - | - | - | - | - | - | - | -
Director General
ing. Emil Merdan
Director Distributie
ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV
ing. Constantin Buda

## Anexa 7
Anexa 7 – Monitorizarea intreruperilor accidentale provocate de terți
Nr. crt. | Indicatori de performanță | Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii) | Valoare realizată lunar / anual
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total An 2016
1 | Numărul de intreruperile accidentale provocate de terți în mediul urban | JT | 5095 | 5773 | 8634 | 5320 | 9113 | 2981 | 18041 | 8774 | 9169 | 7956 | 4162 | 2885 | 87903
|  | MT | 23 | 38 | 8 | 30 | 28 | 22 | 52 | 47 | 21 | 9 | 20 | 18 | 316
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Numărul de intreruperile accidentale provocate de terți în mediul rural | JT | 1864 | 12725 | 11138 | 8311 | 10075 | 11470 | 11853 | 10043 | 9163 | 21893 | 12526 | 20204 | 141265
|  | MT | 23 | 70 | 40 | 42 | 31 | 31 | 66 | 22 | 56 | 107 | 52 | 110 | 650
|  | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director General
ing. Emil Merdan
Director Distributie
ing. Filip Vasile
Director Directia Tehnica 110 kV
ing. Constantin Buda