[Formular pierderi]

- Caracteristicile elementelor de reţea amplasate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare patrimonială a instalaţiei de racordare

- ATR________/_________/POD_______________________

- Acest formular este piesa componenta a documetaţiei de recepţie a instalaţiei de racordare, realizată în baza contractului de execuţie nr. ________/_________ încheiat între Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Romania SA prin SDEE ______________ şi S.C. __________________, numit în continuare constructor.

- Caracteristicile tehnice se completează de către constructor, în baza documentelor primare însoţitoare ale echipamentelor montate. Documentele primare (buletine de încercări, etc.) vor fi anexate prezentei. Se va completa câte un formular pentru fiecare instalaţie de racordare.

- Tabel 1  „TRAFO”

| Parametrii / operatori |  | Tip pierderi |  | UM / simbol | Identificator conform schemei electrice anexate |  | Numar / data document primar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | T1 | T2 |  |
| 1 | Semn pierdere “+”punct de măsurare amplasat în aval faţă de punctul de delimitare patrimonială ”-“ punct de măsurare amplasat în amonte faţă de punctul de delimitare patrimonială |  |  | +/- |  |  | Conform ATR |
| 2 | Regim de functionare conform schemei normale sub tensiune şi în sarcină (B)/ sub tensiune în gol (RC) / în rezervă (RR) |  |  | B/RC/RR |  |  | Conform convenţie exploatare |
| 3 | Compensarea pierderilor de energie reactiva inductiva (conform Ordin ANRE 75/2015, art. 28) | Const. | ΔErc | Da/Nu |  |  | Conform declaraţie consumator |
| 4 | Procent repartizare pierderi, doar in cazul b) Cap 2. | Const. | ΔEac, ΔErc | % |  |  | Conform declaraţie consumator (nota 1) |
| 5 | Puterea nominala, Sn | Const.Var. | ΔErc ΔEav, ΔErv, ΔPv | kva |  |  | (nota 5) |
| 6 | Pierderile de mers în gol, P0 | Const. | ΔEac, ΔPc | kW |  |  | (nota 5) |
| 7 | Pierderile în scurtcircuit, Psc | Var. | ΔEav | kW |  |  | (nota 5) |
| 8 | Curentul de mers în gol, i0 | Const. | ΔErc | % |  |  | (nota 5) |
| 9 | Tensiunea de scurtcircuit, usc | Var. | ΔErv | % |  |  | (nota 5) |

Nota:

- Pentru cazul b) Cap 2, se recomanda repartizarea pierderilor constante in transformator proportional cu puterea aprobata in ATR.

- Pierderile variabile se impart intre mai multi utilizatori in functie de consumul fiecarui utilizator in parte.

Tabel 2 “LEA” trifazată

| Parametrii / operatori |  | Tip pierderi |  | UM / simbol |  | Identificator conform schemei electrice anexate |  |  |  | Numar / data document primar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Lindividuala |  | Lcomuna pentru cazul b) |  |  |  |
| 1 | Semn pierdere “+”punct de măsurare amplasat în aval faţă de punctul de delimitare patrimonială ”-“ punct de măsurare amplasat în amonte faţă de punctul de delimitare patrimonială |  |  | +/- |  |  |  |  |  | Conform ATR |  |
| 2 | Regim de functionare conform schemei normale sub tensiune şi în sarcină (B)/ sub tensiune în gol (RC) / în rezervă (RR) |  |  | B/RC/RR |  |  |  |  |  | Conform convenţie exploatare |  |
| 3 | Tensiunea nominală a instalatiei de utilizare | Var. | ΔEav, ΔErv, ΔP |  | kV |  |  |  |  |  | Conform ATR |
| 4 | Secţiunea |  |  | mm2 |  |  |  |  |  | (nota 6) |  |
| 5 | Material (OL-AL, Al, izolat / neizolat) |  |  | - |  |  |  |  |  | (nota 6) |  |
| 6 | Lungimea liniei în porţiunea considerată, l | Var. | ΔEav, ΔErv |  | Km |  |  |  |  |  | (nota 5) |
| 7 | Rezistenţa ohmică specifică a cond., r0 | Var. | ΔEav |  | /km |  |  |  |  |  | (nota 5) |
| 8 | Reactanţa specifică a liniei, x0 | Var. | ΔErv |  | /km |  |  |  |  |  | (nota 5) |

Tabel 3 „LES” trifazată

| Parametrii / operatori |  | Tip pierderi |  | UM / simbol | Identificator conform schemei electrice anexate |  | Numar / data document primar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lindividuala | Lcomuna pentru cazul b) |  |
| 1 | Semn pierdere “+”punct de măsurare amplasat în aval faţă de punctul de delimitare patrimonială ”-“ punct de măsurare amplasat în amonte faţă de punctul de delimitare patrimonială |  |  | +/- |  |  | Conform ATR |
| 2 | Regim de functionare conform schemei normale sub tensiune şi în sarcină (B)/ sub tensiune în gol (RC) / în rezervă (RR) |  |  | B/RC/RR |  |  | Conform convenţie exploatare |
| 3 | Procent repartizare pierderi, energie reactiva generata, doar in cazul b) Cap 2 | Const. | ΔEac, ΔErc ΔPc | % |  |  | Conform declaraţie consumator |
| 4 | Tensiunea nominală a liniei, Un | Const. Var. | ΔErc ΔEav, ΔErv , ΔPv | kv |  |  | Conform ATR |
| 5 | Secţiunea |  |  | mm2 |  |  | (nota 6) |
| 6 | Material (Cu, Al) / tip izolaţie |  |  | - |  |  | (nota 6) |
| 7 | Lungimea liniei în porţiunea considerată, l | Const. Var. | ΔEac, ΔPc ΔEav, ΔErv | km |  |  | Conform proces verbal lucrări ascunse |
| 8 | Rezistenţa ohmică specifică a conductoarelor, r0 | Var. | ΔEav | /km |  |  | (nota 5) |
| 9 | Reactanţa specifică a liniei, x0 | Var. | ΔErv | /km |  |  | (nota 5) |
| 10 | Capacitatea specifică a cablurilor, c0 | Const. | ΔErc | µF/km |  |  | (nota 5) |
| 11 | Pierderi specifice în dielectric, ΔPd | Const. | ΔEac, ΔPc | kW/km |  |  | (nota 5) |

Nota (LEA, LES):

- Pentru cazul b) Cap 2, se recomanda repartizarea pierderilor constante respectiv a energiei reactive generate, proportional cu numarul de utilizatori pe calea de curent comuna.

- Pierderile variabile se impart intre mai multi utilizatori in functie de consumul fiecarui utilizator in parte.

Tabel 4 „Tip activitate utilizator”

| - Activitate cu un schimb de 8 ore |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Activitate în două schimburi de câte 8 ore |  |  |
| - Activitate în trei schimburi de câte 8 ore |  |  |
| - Activitate cu un schimb de 10 ore |  |  |
| - Activitate cu un schimb de 12 ore |  |  |
| - Activitate în două schimburi de câte 12 ore |  |  |

Nota:

Datele sunt necesare atunci cand grupul de masurare nu este prevazut cu contor cu inregistrare orara sau in cazul in care este necesar recalculul datorat defectarii grupului de masurare.

Prin semnarea acestui document utilizatorul ia cunoştinţă de caracteristicile elementelor de reţea amplasate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare a instalaţiei de racordare şi acceptă faptul că acestea vor sta la baza calculului de pierderi pe elementele de reţea amplasate între punctul de măsurare şi cel de delimitare patrimonială. Daca proprietarul echipamentelor care separa punctul de delimitare de cel de masurare, aduce schimbari de natura sa modifice valoarea parametrilor de calcul, cade in sarcina acestuia informarea partilor interesate.

| Constructor | Utilizator | Şef Centru Exploatare |
| --- | --- | --- |
| SC ................................... | ..................................... | ..................................... |
| Semnătura şi ştampila | Semnătura şi ştampila | Semnătura şi ştampila |

Nota:

- Parametrii tehnici trebuie să fie cât mai actuali şi se iau din buletine de fabrică, din cataloage de produs si se compara ca ordin de marime cu datele din tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate în exploatare, sau din ultimul buletin PRAM (vezi Ordinul ANRE 98/2021/art 9 alin. (1) lit. c).

- În tabelele LEA, LES în cazul în care se cunosc doar caracteristicile de la poziţiile 4,5 respectiv 5,6 parametrii electrici corespunzători (r0, x0, c0, ΔPd ) vor fi preluați din anexele 1-3/Ordin 98/2021 sau în baza nomenclatoarelor (cataloagelor) de producător din baza de date a operatorului de reţea. În cazul în care se completează toate poziţiile din tabela LEA, LES, poziţiile amintite vor avea caracter informativ, calculul pierderilor se va face în baza valorilor parametrilor specifici.

- Formulele de calcul a pierderilor sunt conforme cu prevederile din Ordinul ANRE 98/2021.