## mar
Anexa 5 Ord. 52/2021
Lista cu instalațiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluție în vederea obținerii ATR
| Operatorul de distributie a energiei electrice: | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. zona MN
| Anul: | 2024
| Luna: | 3
Nr. crt. | Denumire investitor | Denumire centrala electrica | Putere instalata (MW) | Tip SRE | Nod reţea /staţie electrică | Judetul | Zona A-J a RET/zonă RED | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OD inainte de 2019 | Data calendaristica estimata PIF Inregistrate OD dupa 2019
1 |  | CEF | 10 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
2 |  | CEF | 5.4 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
3 |  | CEF | 2.025 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
4 |  | CEE | 49.6 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
5 |  | CEF | 42 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
6 |  | CEF | 7.5 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
7 |  | CEF | 1.98 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
8 |  | CEF | 25.2 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
9 |  | CEF | 6.65 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
10 |  | CEF | 30.155 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
11 |  | CEF | 27 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
12 |  | CEF | 6.1 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
13 |  | CEF | 10 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
14 |  | CEF | 4.95 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
15 |  | CEF | 4.548 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
16 |  | CEF | 48 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
17 |  | CEF | 38 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
18 |  | CEF | 8.8 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
19 |  | CEF | 10 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
20 |  | CEF | 5,75 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
21 |  | CEE | 43,2 | eolian | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
22 |  | CEF | 30 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
23 |  | CEF | 30 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
24 |  | CEF | 5 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
25 |  | CEF | 0.99866 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
26 |  | CEF | 0.924 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
27 |  | CEE | 46.2 | eolian | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
28 |  | CEF | 5.25 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
29 |  | CEF | 0.8 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
30 |  | CEF | 2.99 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
31 |  | CEF | 40 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
32 |  | CEF | 26.8 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
33 |  | CEF | 0.99 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
34 |  | CEE | 50 | eolian | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
35 |  | CEF | 2.7216 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
36 |  | CEF | 3.888 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
37 |  | CEF | 1.85 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
38 |  | CEF | 49.88 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
39 |  | CEE | 49.6 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
40 |  | CEE | 49.5 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
41 |  | CEE | 49.6 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
42 |  | CEF | 1.6 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
43 |  | CEF | 0.8 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
44 |  | CEF | 6.75 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
45 |  | CEF | 3 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
46 |  | CEF | 1.46 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
47 |  | CEF | 2.76 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
48 |  | CEF | 4.9002 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
49 |  | CEF | 25 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
50 |  | CEF | 4.9 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
51 |  | CEF | 4.1544 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
52 |  | CEF | 3.432 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
53 |  | CEF | 0.891 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
54 |  | CEF | 0.891 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
55 |  | CEF | 0.891 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
56 |  | CEF | 1.584 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
57 |  | CEF | 3.888 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
58 |  | CEF | 2.079 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
59 |  | CEF | 44.955 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
60 |  | CEF | 6.66 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
61 |  | CEF | 0.899 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
62 |  | CEF | 4 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
63 |  | CEF | 5.05 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
64 |  | CEF | 1 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
65 |  | CEF | 1 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
66 |  | CEF | 2.34 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
67 |  | CEF | 4.84 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
68 |  | CEF | 36.8 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
69 |  | CEF | 4.9561 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
70 |  | CEF | 0.99 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
71 |  | CEF | 5.06 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
72 |  | CEF | 33 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
73 |  | CEF | 16.5 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
74 |  | CEF | 4.1 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
75 |  | CEF | 3.041 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
76 |  | CEF | 22.655 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
77 |  | CEF | 3.4 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
78 |  | CEF | 0.88 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-10-01
79 |  | CEF | 37.8 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2025-07-01
80 |  | CEF | 5 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-11-29
81 |  | CEF | 4.99 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2023-11-20
82 |  | CEF | 9 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
83 |  | CEF | 0.899 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-03-30
84 |  | CEF | 4 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2025-07-17
85 |  | CEF | 15 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-03-01
86 |  | CEF | 2.6 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-05-31
87 |  | CEF | 49.875 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
88 |  | CEF | 11 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-10-25
89 |  | CEF | 6.6 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-10-28
90 |  | CEF | 22 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-10-27
91 |  | CEF | 0.998 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-03-30
92 |  | CEF | 2.31 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-03-30
93 |  | CEF | 39.6 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
94 |  | CEF | 8 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-03-28
95 |  | CEF | 4.576 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-05-01
96 |  | CEF | 3.4 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-07-01
97 |  | CEF | 1.5 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
98 |  | CEF | 1 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-29
99 |  | CEF | 1.87 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-06-30
100 |  | CEF | 4.48 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-01-31
101 |  | CEF | 33.6 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2025-03-01
102 |  | CEF | 4.5 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-01
103 |  | CEF | 1.498 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-01-26
104 |  | CEF | 13.999 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
105 |  | CEF | 2.4 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-02-02
106 |  | CEF | 1.999 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
107 |  | CEF | 3.9 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-06-01
108 |  | CEF | 4.334 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
109 |  | CEF | 10 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2023-12-31
110 |  | CEF | 34 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-12-24
111 |  | CEF | 3.9 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-06-30
112 |  | CEF | 3.9 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-02-01
113 |  | CEF | 28 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2025-03-01
114 |  | CEF | 0.8 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-06-06
115 |  | CEF | 15 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
116 |  | CEF | 1.55 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
117 |  | CEF | 0.43 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-02-29
118 |  | CEF | 5.05 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-04-01
119 |  | CEF | 15 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-12
120 |  | CEF | 2.9998 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-05-01
121 |  | CEF | 4.9991 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
122 |  | CEF | 2 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-01-01
123 |  | CEF | 29.6 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2026-12-31
124 |  | CEF | 4 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2025-12-31
125 |  | CEF | 6.71 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-03-01
126 |  | CEF | 1 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
127 |  | CEF | 9.875 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
128 |  | CEF | 47.4 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2025-03-28
129 |  | CEF | 9.1 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-07-01
130 |  | CEF | 1.998 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-02-29
131 |  | CEF | 8.88 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
132 |  | CEF | 14.428 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-09-02
133 |  | CEF | 4.75 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-11-29
134 |  | CEF | 5.1 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2026-12-31
135 |  | CEF | 2.7 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2026-12-31
136 |  | CEF | 6.6 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2026-12-31
137 |  | CEF | 3.9 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
138 |  | CEF | 10.15 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
139 |  | CEF | 4.2 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-01-01
140 |  | CEF | 4.5 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-02-08
141 |  | CEE | 42 | eolian | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
142 |  | CEF | 3.52 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
143 |  | CEF | 2.96 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
144 |  | CEF | 4.8 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
145 |  | CEF | 5.2 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-05-09
146 |  | CEF | 37.8 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-06-30
147 |  | CEF | 2.625 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
148 |  | CEF | 0.9 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
149 |  | CEF | 0.949 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
150 |  | CEF | 3.7 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
151 |  | CEF | 3.875 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
152 |  | CEF | 3 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
153 |  | CEF | 4 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
154 |  | CEF | 1.05 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
155 |  | CEF | 4 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
156 |  | CEF | 49.83 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2026-12-31
157 |  | CEF | 21.999 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2025-12-31
158 |  | CEF | 4.9 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-01-01
159 |  | CEF | 42.5 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-12-15
160 |  | CEF | 17 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2026-12-31
161 |  | CEF | 0.4 | solar | S5 | VN | Muntenia Nord |  | 2024-12-31
162 |  | CEF | 2.636 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-12-31
163 |  | CEF | 27.6 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2025-03-13
164 |  | CEF | 27.6 | solar | S6 | GL | Muntenia Nord |  | 2025-03-13
165 |  | CEF | 2.45 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-09-26
166 |  | CEF | 6.75 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2024-12-01
167 |  | CEF | 1.665 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-03-08
168 |  | CEF | 3 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2025-03-01
169 |  | CEF | 40.32 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2026-03-02
170 |  | CEF | 0.9 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-05-31
171 |  | CEF | 4.7 | solar | S3 | PH | Muntenia Nord |  | 2024-12-01
172 |  | CEF | 4.9998 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2025-12-31
173 |  | CEF | 8.64 | solar | S3 | DB | Muntenia Nord |  | 2026-06-28
174 |  | CEF | 29.308 | solar | S6 | BR | Muntenia Nord |  | 2025-12-31
175 |  | CEF | 5.4 | solar | S5 | BZ | Muntenia Nord |  | 2024-07-01