Anexa  4A

Cerere pentru prosumator cu puterea instalată pe producere > 400 kW

Nr. Reg. ………………………… / ……………….

|  | - Instalatie noua - Modificarea unor elemente de natură tehnică fără depășirea puterii aprobate - Modificarea unor elemente de natură administrativă fără depășirea puterii aprobate - Separarea instalatiilor unui utilizator de cele ale altui utilizator - Spor de putere - Diminuare de Putere - Organizare de santier - Organizare de Santier - prelungire valabilitate Autorizatie de Construire - Organizare de Santier Partial Definitiva - Organizare de Santier Partial Definitiva - prelungire valabilitate Autorizatie de Construire - Emitere/Actualizare Certificat de Racordare - Activitate ocazionala |  |
| --- | --- | --- |
| - loc de consum si producere nou |  | - loc de consum si/ sau producere existent |

I. SOCIETATEA/SUBSEMNATUL …...…........………….................................................................................................................................................., cu sediul social/domiciliul in municipiul/orasul/comuna ...............................…, satul ……........................, str. .....……………......................... nr. ……... bloc .......... ap. ........., scara …................, etaj ..................., cod postal ........................, jud. .…........................, nr. telefon ............................., email ………….………..,  reprezentata prin  .............................................................................................................., avand domiciliul in municipiul/orasul/comuna .........................…, satul ……...................., str. .....……………......................... nr. ……... bloc .......... ap. ........., scara …..........., etaj ............., cod postal ........................, jud. .…........................, nr. telefon ............................. email ………….………..,, Solicit racordarea/actualizarea avizului tehnic de racordare/actualizarea certificatului de racordare pentru locul de consum/locul de consum și producere pentru OBIECTIVUL .............................................................................................................................................

amplasat în municipiul/orasul/comuna ........................................…, satul ............…….........................., str. .....……………............................, nr. ……..., bloc …......, ap. ........., scara ........, etaj ........., tarlaua .........., parcela ............, lotul ..........., nr. cadastral ................, cod postal ......................, jud. .…........................

Imputernicesc pe ………………………………………………………………………………, cu domiciliul/ sediul in municipiul/orasul/comuna ...........................…, satul ……......................, str. .....……………......................... nr. ……... bloc .......... ap. ........., scara …..........., etaj ............, cod postal ........................, jud. .…........................, nr. telefon ............................. sa ma reprezinte in relatia cu Operatorul de distribuție pentru obiectivul precizat mai sus.

II. SITUAŢIA ENERGETICĂ EXISTENTĂ (conform ATR/CRR nr. .................................................................. emis anterior, ce se va anexa documentatiei)

2.1. Producere				2.2. Consum				2.3. Servicii interne centrala

Putere instalata 	   ……………. kW		Putere instalata 	……………. kW		Putere instalata 	……………. kW

Putere maxima produsa ……………. kW		Putere absorbita 	……………. kW		Putere absorbita 	……………. kW

Tensiune de utilizare      .…………… kV		Tensiune de utilizare   …………… kV		Tensiune de utilizare   …………… kV

2.4. Alte informatii

Modul cum este alimentat în prezent obiectivul …………...............................................................................................................

Modul şi locul în care se face măsurarea energiei electrice …………………………………..…………………………………...

Date despre punctul de delimitare de proprietate a instalaţiilor existente ........................................................................................

Sistem de stocare cu posibilitate de alimentare din rețea    □ DA;  □ NU.

Se ataşează schema sistemului intern de distribuţie, cu indicarea punctelor de măsurare, a punctelor de delimitare şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor.

III. SITUATIA ENERGETICA SOLICITATA

3.1. PRODUCERE

| CARACTERISTICI | GENERATOARE FOTOELECTRICE | GENERATOARE SINCRONE | GENERATOARE ASINCRONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi/Panou c.c. [kW] |  |  |  |
| Nr. panouri [buc] |  |  |  |
| Pi total c.c. [kW] |  |  |  |
| Capacitate baterii de acumulatoare (daca este cazul) [Ah] |  |  |  |
| Un invertor (c.a.) [V] |  |  |  |
| Pi invertor (c.a.) [kW] |  |  |  |
| Pmax invertor (c.a.) [kW] |  |  |  |
| Consumul propriu al sistemului fotoelectric [kW] |  |  |  |
| Numărul de invertoare [buc] |  |  |  |
| Tip grup generator (se va completa T – termo, H – hidro, E – eolian) |  |  |  |
| Un grup generator [V] |  |  |  |
| Pn/grup generator [kW] |  |  |  |
| Nr. grupuri generatoare [buc] |  |  |  |
| Pi totala [kW] |  |  |  |
| Pmax produsă de grupul generator [kW] |  |  |  |
| Pmin produsă de grupul generator [kW] |  |  |  |
| Qmax absorbită de grupul generator [kVAr] |  |  |  |
| Qi în baterii de condensatoare [kVAr] |  |  |  |
| Nr. trepte baterie de condensatoare |  |  |  |
| Puterea pe treaptă [kVAr] |  |  |  |
| Servicii interne: Putere instalată [kW] / Putere maxim absorbită [kW] |  |  |  |
| Observații (se va completa, după caz, panou fotoelectric reutilizat sau nou, pentru panourile noi se va preciza data de punere în funcțiune) |  |  |  |

3.2. CONSUM

|  | Existent | An N (anul curent) | An N+1 | An N+2 | An N+3 | Situatia finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puterea totală instalată (existent + spor) [kW] |  |  |  |  |  |  |
| Puterea totală maxim simultan absorbită [kW] |  |  |  |  |  |  |
| Tensiunea de utilizare [kV] |  |  |  |  |  |  |
| Factor de putere |  |  |  |  |  |  |

IV. PRECIZARI SUPLIMENTARE

- conditii de functionare speciale impuse de procesul de producere: .................................................................................................................................................;

- alte date privind definirea si caracterizarea punctului de producere: ...............................................................................................................................................;

- optiuni privind punctul de delimitare de proprietate a instalatiilor: ................................................................................................................................................;

- alte date specifice importante: .......................................................................................................................................................................................................... .

V. ANEXEZ  URMATOARELE DOCUMENTE:

- certificat de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere, în termen de valabilitate, în copie;

- planul de situaţie la scară, cu  amplasarea în zonă a locului  de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie;

Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de producere;

- copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

- actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum şi de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea solicitantului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice (extras CF obiectiv, extras CF teren, adeverinta eliberata de autoritatea publica locala si declaratie notariala care atesta dreptul de proprietate asupra obiectivului, titlu de proprietate, etc.);

- avizul anterior/certificatul de racordare eliberat anterior de operatorul de retea (pentru un loc producere existent);

- alte documente atașate: .............................................................................................................................................................................................................

VI. ALTE DATE

- Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare ....................................................................................................

- Datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului de producere se face etapizat

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Adresa de corespondenta: localitatea ...................................………....……..……....... str. .....……………......................... nr. ..... bloc ........ ap. ......, scara..............., etaj..................., cod poștal........................, jud. .…......................., adresa de e-mail.....................

Nota: 	(*) Precizare necesara numai in situatia cererilor pentru spor de putere.

- Declar pe propria răspundere că sunt / nu sunt plătitor de TVA.

- Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt autentice și că documentele în copie atașate cererii de racordare sunt conforme cu originalul.

ANEXA LA CEREREA DE RACORDARE LA RED –PRODUCATOR ENERGIE ELECTRICA NR.  ..........................

TABEL nr. 1 – DATE PROSUMATOR CU INJECȚIE DE PUTERE ACTIVĂ ÎN REȚEA

| Descrierea datelor | Unitatea de măsură / Formatul informației | Categoria datelor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare la rețea | Text, schemă | S,D,R |  |
| Conditiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice* | Text | D,R |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz | kV | S,D,R |  |
| Puterea nominală aparentă a unităţii generatoare | kVA | S,D,R |  |
| Puterea activa nominală a unităţii generatoare | kW | S,D,R |  |
| Tensiunea nominală a unităţii generatoare | kV | S,D,R |  |
| Frecvenţa maximă/minimă funcţionare la parametri nominali | Hz | S,D,R |  |
| Date generale pentru module generatoare |  |  |  |
| Puterea activă minimă produsă | kW | S,D,R |  |
| Puterea reactivă maximă la borne | kVAr | S,D,R |  |
| Puterea reactivă minimă la borne | kVAr | S,D,R |  |
| Diagrama de capabilitate P – Q | Date în format grafic | D,R |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu * | Diagramă | R |  |
| Funcțiile de protecție interne |  |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT ** | Diagramă | S,D,R |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic (după caz) |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice | Număr | S |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice | Descriere | D |  |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.)│ | kW | S |  |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.)│ | kW | S |  |
| Date pentru invertoare |  |  |  |
| Numărul invertoare | Număr | S |  |
| Tipul invertorului | Descriere | S |  |
| Invertor de tip hibrid | Da/Nu |  |  |
| Certificatele de tip pentru invertoare, însoțite de rezultatele testelor de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect* | Certificate | D |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) | kW | S |  |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.)│ | kW | S |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) | V | S |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) | V | S |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) | A | S |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) | kW | S |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) | kW | S |  |
| Puterea reactivă nominală de ieşire (c.a.) | kVAr | S |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) | V, kV | S |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) | A | S |  |
| Domeniul de frecvenţă | Hz | S |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  | D |  |
| Consumul propriu maxim (c.a.) | W | D |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) | W | D |  |
| Protecțiile conținute pe invertor |  |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |
| Numărul maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  | S |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune | V, kV | S |  |
| Factorul total de distorsiune de curent electric |  | S |  |
| Armonicele de curent electric (până la armonica 50) |  | S |  |
| Factorul total de distorsiune de tensiune |  | S |  |
| Armonicele de tensiune (până la armonica 50) |  | S |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian (după caz) |  |  |  |
| Tipul unităţii eoliene (cu ax orizontal/vertical) | Descriere | S,R |  |
| Diametrul rotorului | m | S,R |  |
| Înălţimea axului rotorului | m | S,R |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) | Text | S,R |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) | Text | S,R |  |
| Tipul de generator | Descriere | S,R |  |
| Certificatele de tip, însoțite de rezultatele testelor de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect* | certificate | D |  |
| Tipul de convertor de frecvenţă şi parametrii nominali | kW | S,R |  |
| Viteza de variaţie a puterii active | MW/min | S,R |  |
| Curentul nominal | A | S,R |  |
| Tensiunea nominală | V | S,R |  |
| Viteza vântului de pornire | m/s | S,R |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale) | m/s | S,R |  |
| Viteza vântului de deconectare | m/s | S,R |  |
| Variaţia puterii generate cu viteza vântului | Tabel | S,R |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |
| Coeficientul de flicker la funcţionare continuă |  | S |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operaţii de comutare |  | S |  |
| Factorul de variaţie a tensiunii |  | S |  |
| Numărul maxim de operaţii de comutare la interval de 10 minute |  | S |  |
| Date generator sincron din componenţa centralelor cu cogenerare (după caz) |  |  |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S,D,R |  |
| Puterea activă minimă produsă | MW | S,D,R |  |
| Puterea reactivă maximă la borne* | MVar | S,D,R |  |
| Puterea reactivă minimă la borne* | MVar | S,D,R |  |
| Tensiunea nominală | kV | S,D,R |  |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametri nominali | Hz | S,D,R |  |
| Constanta de inerție a turbogeneratorului (H)* sau momentul de inerție (GD2)* | MWs/MVA | D,R |  |
| Turația nominală* | rpm | D,R |  |
| Raportul de scurtcircuit* |  | D,R |  |
| Curent statoric nominal* | A | D,R |  |
| Reactanţe saturate şi nesaturate |  |  |  |
| Reactanţa nominală [tensiune nominală2/putere aparentă nominală]* | Ohm | S,D,R |  |
| Reactanța sincronă longitudinală [% din reactanța nominală]* | % | D,R |  |
| Reactanța tranzitorie longitudinală [% din reactanța nominală]* | % | D,R |  |
| Reactanța supratranzitorie longitudinală [% din reactanța nominală]* | % | D,R |  |
| Reactanța sincronă transversală [% din reactanța nominală]* | % | D,R |  |
| Reactanța tranzitorie transversală [% din reactanța nominală]* | % | D,R |  |
| Reactanța supratranzitorie transversală [% din reactanța nominală]* | % | D,R |  |
| Reactanta de scăpări statorică [% din reactanța nominală]* | % | D,R |  |
| Reactanţa de secvenţă zero [% din reactanţa nominală]* | % | S,D,R |  |
| Reactanţa de secvenţă negativă [% din reactanţa nominală]* | % | S,D,R |  |
| Reactanţa Potier* [% din reactanţa nominală] | % | D,R |  |
| Contante de timp |  |  |  |
| Constanta de timp tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul închis (Td ‘)* | s | D,R |  |
| Constanta de timp supratranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul închis (Td ‘’)* | s | D,R |  |
| Constanta de timp tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul deschis (TdD ‘)* | s | D,R |  |
| Constanta de timp supratranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul deschis (Td0 ‘’)* | s | D,R |  |
| Constanta de timp tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul deschis, pe axa q (Tq0 ‘)* | s | D,R |  |
| Constanta de timp supratranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0 ’’)* | s | D,R |  |
| Diagrama de capabilitate P – Q* | Date în format grafic | D,R |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu * |  | R |  |
| Date consum |  |  |  |
| Puterea absorbită | kW | D,S |  |
| Frecvența |  |  |  |
| Domeniul de frecvență în care prosumatorul rămâne în funcțiune | Hz | D |  |
| Frecvența nominală | Hz | D |  |
| Timpul de rămânere în funcțiune de domeniul de frecvență | min. | D |  |
| Tensiuni |  |  |  |
| Tensiune nominală | V | S,D |  |
| Tensiune minimă/ maximă la care sistemul de distribuție/ prosumatorul rămâne în funcțiune în punctul de racord la sistemul de distribuție | V | D |  |
| Timpii de rămânere în funcțiune în funcție în domeniile de tensiune | s | D |  |
| Date unitate de stocare energie (după caz) |  |  |  |
| Capacitatea maximă stocată | (kWh) | D,R |  |
| Numărul de acumulatori conținuți de sistem | - | D,R |  |
| Puterea nominală a acumulatorilor | kWh sau kW | D,R |  |
| Diagrama de menținere a capacității stocate și ciclurile de reîncărcare (intervale de timp, durata de încărcare etc.) | diagramă | D,R |  |
| Rampa maximă de descărcare (livrare de putere), precum și domeniul de valori posibile a fi setate pentru acest parametru | kW/h | D,R |  |
| Timpul de încărcare maxim și domeniul de alegere a valorilor | s | D,R |  |
| Capacitatea de a furniza putere reactivă (diagrama PQ)* | diagramă | D,R |  |
| Capacitatea de a menține un consemn de putere activă fixată | Da/Nu | D,R |  |
| Modul de răspuns în cazul golurilor de tensiune* |  | D,R |  |
| Descărcarea bateriei după o curbă P-f prestabilită, numai pentru situațiile în care frecvența scade sub o anumită limită | diagramă/tabel | D,R |  |
| Monitorizarea permanentă a puterii consumate și livrate a sistemului de stocare* | Da/Nu | D,R |  |

* Date transmise de prosumator în funcţie de caracteristicile comunicate de producătorul modulelor de generare, respectiv al generatorului sincron;

** Doar dacă prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea este dotat cu funcția LVRT.

Notă: În funcție de necesitățile privind siguranța în funcționare a SEN, ORR și/sau OTS pot solicita de la prosumator informații suplimentare celor prevăzute în tabelul 1.

Numele si semnatura personalului

OD care a analizat cererea			            Semnatura/stampila solicitantului		Semnatura/ stampila consultantului

............................................			             .............................................		    .................................................