Ordinul ANRE nr. 15/2026

👉În Monitorul Oficial nr.  436/25.05.2026 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 15/2026 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public.

👉Ordinul ANRE nr. 15/2026 modifică și completează mai multe reglementări existente în domeniul racordării utilizatorilor la rețelele electrice (Ordin ANRE nr. 59/2013, 	Ordin ANRE nr. 74/2014, Ordin ANRE nr. 105/2022, 	Ordin ANRE nr. 53/2024)

👉Data intrării în vigoare: Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 436 din 25 mai 2026 și a intrat în vigoare la aceeași dată.

👉Principalele modificări și completări:

- Sintagmele "loc de consum" și "loc de producere/loc de consum și de producere" sunt extinse pentru a include sisteme HVDC și instalații de stocare, reflectând evoluția tehnologică.

- Majorarea garanției pentru emiterea avizului tehnic de racordare: pentru locurile de producere/consum și producere noi sau sporuri de putere de peste 1 MW, se introduce o garanție financiară de 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.

- Garanțiile financiare sunt calculate raportat la tariful de racordare fără TVA.

- Sumele încasate din executarea garanțiilor vor fi alocate exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de întărire/dezvoltare a rețelelor electrice.

- Utilizatorii au obligația de a obține autorizația de construire a obiectivului și, pentru capacități de producere de peste 1 MW, autorizația de înființare de la ANRE, în termen de maximum 12 luni de la încheierea contractului de racordare și 18 luni de la emiterea avizului tehnic de racordare.

Nerespectarea acestor termene duce la încetarea valabilității avizului tehnic de racordare și a contractului de racordare.

- Se prevăd excepții și posibilități de prelungire a termenelor în condiții justificate.

- Se introduce o nouă garanție financiară pentru solicitanții de alocare de capacitate în rețea.

- Valoarea acesteia este de 20.000 euro/MW capacitate solicitată pentru anul 2026, urmând a fi ajustată anual. Garanția garantează participarea la procedura de alocare și se execută în cazul netransmiterii contractelor de alocare semnate sau a dovezii garanției financiare pentru plata capacității alocate. Sumele încasate din executarea acestei garanții sunt, de asemenea, alocate pentru dezvoltarea rețelelor.

- Nerespectarea termenelor stabilite în Regulament  constituie contravenție și se sancționează conform legii.

- Prevederile art. 31 alin. (3^1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare), astfel cum au fost introduse prin Ordinul ANRE 15/2026, nu se aplică solicitărilor pentru care operatorul de reţea a comunicat utilizatorului până la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026 valoarea garanţiei financiare conform prevederilor art. 18 alin. (4) din acelaşi regulament.

- Prevederile art. 36 alin. (5^2)-(5^8) din Regulamentul de racordare, astfel cum au fost introduse prin Ordinul ANRE nr. 15/2026, se aplică în cazul utilizatorilor care încheie contracte de racordare cu operatorul de reţea începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026.

- Pentru contractele de racordare a locurilor de producere sau locurilor de consum şi de producere cu puterea aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026, utilizatorii au obligaţia de a obţine autorizaţii de înfiinţare aferente capacităţilor energetice de producere a energiei electrice, inclusiv capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare şi instalaţiilor de stocare de la locurile de producere/de consum şi de producere respective, în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026.

- Prevederile art. 36 alin. (5^5)-(5^8) din Regulamentul de racordare, astfel cum au fost introduse prin Ordinul ANRE nr.15/2026, se aplică şi contractelor de racordare a locurilor de producere sau a locurilor de consum şi de producere cu puterea aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW, încheiate în anul 2026 până la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026.

- În cazul în care autorizaţia de înfiinţare nu este obţinută conform prevederilor alin. (3), cu luarea în considerare a prevederilor alin. (4) din Art. V din Ordin ANRE nr.15/2026, avizul tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea şi contractul de racordare încetează de drept.

- La solicitarea utilizatorilor, operatorii de reţea care au calculat garanţii financiare conform prevederilor Regulamentului de racordare, prin raportare la valoarea tarifului de racordare cu TVA, au obligaţia să restituie utilizatorilor diferenţa dintre valoarea garanţiei astfel calculate şi valoarea garanţiei calculate prin raportare la valoarea tarifului de racordare fără TVA. Prevederea se aplică inclusiv garanţiilor care au fost constituite înainte de intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026.

- Pentru utilizatorii care au depus anterior intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026 autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de producere/de consum şi de producere, garanţia financiară constituită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) din Regulamentul de racordare se restituie în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026.

- Dispoziţiile art. IV (articol care modifică Metodologia privind alocarea capacităţii reţelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice – Ordin ANRE nr. 53/2024) se aplică şi pentru cererile de alocare de capacitate înregistrate la operatorii de reţea înainte de data intrării în vigoare a Ordinului ANRE 15/2026, caz în care solicitanţii au obligaţia de a constitui garanţiile financiare de participare la procedura de alocare de capacitate până cel târziu la data de 14 iulie 2026. Operatorii de reţea au obligaţia de a notifica aceşti solicitanţi cu privire la obligaţia menţionată anterior, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 15/2026.

- Prevederile art. 36 alin. (5^2)-(5^4) din Regulamentul de racordare, astfel cum au fost introduse prin Ordinul ANRE nr.15/2026, şi prevederile art. V alin. (3) şi (4) nu se aplică unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă a căror putere este rezervată pentru racordare conform dispoziţiilor pct. 3 subpct. 3.1.6 din Acordul de sprijin dintre statul român şi Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ - S.A. privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, aprobat prin Legea nr. 74/2023, cu modificările ulterioare.

Ordinul ANRE 15/2026 poate fi consultat aici 👉

https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin/GetOrdinFisier?IdOrdin=556055